广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章） 广州市胸科医院            报出日期：  2015 年    7 月 13 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市胸科医院 | 455350699 | 谭守勇 | 横枝岗路62号 | 83488603 | 非营利性医疗机构（500床公立专科医院） |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 污水 排放量(万吨) | 17.3 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 0 | 排入城市 管网量 (万吨) | 17.3 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/升） | 核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 粪大肠菌群 | 100 | 65 |  |  |  |
| 化学需氧量（COD） | 60 | 79.3 |  |  |  |
| 总磷 | 15 | 0.16 |  |  |  |
| 悬浮物 | 20 | 28 |  |  |  |
| 阴离子 | 5 |  |  |  |  |
| 生化需氧量（BOD） | 20 | 12.73 |  |  |  |
| 石油类 | 5 | 0.01 |  |  |  |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 2 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 0 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) |  | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 0 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
| 二氧化硫 | 24小时平均50μg/m3 1小时平均150μg/m3 |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 氮氧化物 | 24小时平均80μg/m3 1小时平均200μg/m3 |  |  |  |  |
| 烟尘（pm10） | 24小时平均50μg/m3 年平均40μg/m3 |  |  |  |  |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 医疗废物 | 18.25吨 |  | 委托处置 | 18.25吨 | 焚烧 | 0 | 0 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 | 无 | 无 |  |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理设施 | 1992年 | 医疗污水 | 二级生化+紫外线消毒 | 900吨/日 |
| 油烟治理设施 | 2007年 | 厨房油烟 | 高压静电+活性炭高空排放 | 22200标立方米/小时 |
| 固体废物处置暂存间 | 2003年 | 医疗废物 | 由广东无害化处理中心运走处理 | 0.5吨/日 |
| 柴油发电机 | 2003年 | 废气 | 水幕降温消烟除尘 | 43.40标立方米/日 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市胸科医院 呼吸科住院楼 | “非典”特发传染病预备病区 | 广州市环境保护局 | 穗环管影[2003]553号 | 2003年 | 广州市环境保护局 | 穗环管[2006]159号 |  |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市胸科医院 | 4401042010021265 | 2016年10月15日 | 污水处理站 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 生化需氧量 | 粪大肠菌群 | 悬浮物 | 石油类 |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 60 | 15 | 20 | 100 | 20 | 5 |  |
|  |  |  | 厨房排风 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市胸科医院长期以来重视环境风险防工作。对污水处理站、油烟治理、医疗废物收运、放射事件运行等各种设备设施都严格按照国家的相关法规进行申报、审核和做好日常维护。 | 医院制定了污水处理、医疗废物收运、放射设备等突发环境事件的应急预案 | 无 | 无 | 计划组织应急演练 |

注：如不够填写，可另加附页。