广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章） 增城永耀纸制品有限公司   报出日期：  2015 年  7 月 9 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 增城永耀纸制品有限公司 | 61879365-5 | 钟炯垣 | 增城区新塘镇东洲村 | 02082769988 | 造纸，生产挂面牛皮卡纸，年生产量200000吨 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 污水 排放量(万吨) | 252 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 处理后达标排放252 | 排入城市 管网量 (万吨) | 0 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/升） | 核定排放量（吨） |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 化学需氧量 | (GB3544-2008) 60毫克/升 | 43 | 162 | 108.6 | 0 |
| 氨氮 | (GB3544-2008) 5毫克/升 | 3 | 13.5 | 7.58 | 0 |
| 悬浮物 | (GB3544-2008) 30毫克/升 | 10 | 81 | 25.2 | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 1 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 0 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) | 107374.3 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 0 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 107374.3 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 二氧化硫 | (GB13223-2011) 200毫克/立方米 | 96.9 | 245.8 | 104.15 | 0 |
| 氮氧化物 | (GB13223-2011) 100毫克/立方米 | 86.2 | 122.9 | 92.5 | 0 |
| 烟 尘 | (GB13223-2011) 30毫克/立方米 | 12.1 | 36.87 | 13.08 | 0 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 造纸污泥 | 186.6 | 0 | 0 | 186.6 | 制环保砖 | 0 | 0 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水处理系统 | 2010.3 | 废水 | 厌氧-好氧内循环处理（生化+物化） | 25000ｍ³／日 |
| 烟气脱硫塔 | 2010.3 | 废气 | 石灰石-石膏湿法脱硫 | 337554ｍ³/h |
| 脱硝系统 | 2010.3 | 废气 | 低氮燃烧+SNCR | 337554ｍ³/h |
| 烟气除尘 | 2010.3 | 废气 | 静电+布袋除尘 | 337554ｍ³/h |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 增城永耀纸制品有限公司造纸项目 | 20万吨造纸项目 | 增城市环保局 | 增环影[2005]215号 | 2005.12.31 | 增城市环保局 | 增环管验[2011]15号 | 2011.7.15 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 增城永耀纸制品有限公司 | 440100201510047 | 2015.3.1-2016.2.29 | 废水排放总口WS-01 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 60 | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 烟囱FQ-01 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | 烟尘 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 200 | 100 | 30 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 已制定《突发环境事件风险评估报告》已备案，备案编号：粤环应急备[2015]156号 | 已编制了《突发环境事件应急预案》，备案编号：粤环应急备[2015]156号。 | 组织突发环境事件应急和消防应急演练1次 | 没有突发环境事件发生。 |  |

注：如不够填写，可另加附页。