广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章） 广州中电荔新电力实业有限公司    报出日期：  2015 年   07 月 20 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州中电荔新电力实业有限公司 | 66998758-0 | 谢一琼 | 广州增城新塘镇夏埔村环保工业园温涌路3号 | 82690988转 3606 | 2台33万千瓦时火力发电热电联产机组， 产品为电、蒸汽 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 （工业废水排口） | 污水 排放量(万吨) | 58.14 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 0 | 排入城市 管网量 (万吨) | 0 | 其他 去向量(万吨) | 所有污水直排盈隆污水处理有限公司处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/升） | 核定排放量（吨/年） |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 2 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 0 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) | 1391374 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 0 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 1391374 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 烟尘 | 20 | 11.66 | 155.2 | 155.2 | 0 |
| 二氧化硫 | 200 | 37.22 | 558.6 | 558.6 | 0 |
| 氮氧化物 | 200 | 38.54 | 544.8 | 544.8 | 0 |

表2-3上年固废污染物处置信息

单位：吨

| 固废污染物名称 | 产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 粉煤灰 | 216009.37 | - | - | 216009.37 | 综合利用 | - | - | - |
| 炉渣 | 36157.52 | - | - | 36157.52 | 综合利用 | - | - | - |
| 石膏 | 56175.50 | - | - | 56175.50 | 综合利用 | - | - | - |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟气湿法脱硫 | 2012.08 | 废气 | 石灰石-石膏湿法脱硫 | 1730000 |
| 低氮燃烧+SCR脱硝 | 2012.08 | 废气 | 低氮燃烧+SCR | 1730000 |
| 电袋复合除尘 | 2012.08 | 废气 | 电袋复合除尘 | 1730000 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广东新塘漂染工业环境保护综合治理项目热电联产电站2×330MW工程 | 2×330MW热电联产机组 | 国家环保部 | 环审[2005]966 环审[2007]189 | 20051214 20070525 | 国家环保部 | 环验[2014]129号 | 2014年7月10日 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州中电荔新电力实业有限公司 | 440100201300056 | 2014-01-01至2015-12-31 | 总口（至广州盈隆污水处理有限公司） | 水污染物 | COD | 悬浮物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 500 | 400 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | #1燃煤机组#2燃煤机组 | 大气污染物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 颗粒物烟尘 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 200 | 100 | 20 |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 已编制《环境污染事故应急预案》 | 2012年4月9日报国家电力监管委员会南方监管局备案 | 每年2次 | 未有发生记录 |  |

注：如不够填写，可另加附页。