广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章） 广州净海油污水工程有限公司          报出日期： 2015年 09月 01日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州净海油污水 工程有限公司 | 23130145-X | 宋建民 | 广州市番禺区 新造镇海运路39号 | 陈志坚 13602821068 | 船舶含油污水的接收与处理 （H W 0 8） 20万吨/年 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 污水 排放量(万吨) | 0.927 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 0.927 | 排入城市 管网量 (万吨) | 0 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/升） | 核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 悬浮物 | 100mg/L | 33.108 | 0.306912吨 | 0.306912吨 |  |
| 石油类 | 10mg/L | 0.548 | 0.005084吨 | 0.005084吨 |  |
| 生化需氧量 | 30mg/L | 18.9 | 0.1751吨 | 0.016吨 | 0.1591吨 |
| 化学需氧量 | 130mg/L | 88.043 | 0.8158吨 | 0.1298吨 | 0.686吨 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) |  | 其中工艺废气排放口数量 (个) |  | 其中燃烧废气 排放口数量(个) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) |  | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) |  | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 废矿物油渣 | 1吨 | 0 | 0 | 1吨 | 焚烧 | 0 | 0 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 油污水处理系统 | 2005.08.15 | 污水 | 重力与聚结相结合 | 667吨 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 油污水处理站 | 综合楼、综合车间、精分车间各1幢.油污水罐3个.污油罐2个.油污水处理系统一套 | 广州市人民政府环境保护办公室 | 穗府环管核字[1992]421号 | 1992.09.25 | 广州市人民政府环境保护办公室 | 穗环管验字（1995）157号 | 1995.07.20 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州净海油污水工程有限公司 | 4401132013000020 | 2014年1月1号 至 2018年12月31号 | 废水排污口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 石油类 | 悬浮物 |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 110mg/L | 15mg/L | 8mg/L | 100mg/L |  |  |  |
|  |  |  |  | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1作业人员持证上岗. 2严格按照操作规程操作. 3加强对生产各环节的控制. 4定时对设备进行维护，确保设备正常运转. 5所有作业人员定期参加培训与应急演练. | 2012.10.1制订 已在市环保局和市海事局、市港务局备案 | 每年进行一次演习 | 无发生 | 每次演练后有整改. |

注：如不够填写，可另加附页。