广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章） 广州市番禺区胜美达旧水坑电子厂    报出日期：  2015 年   06 月 09 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市番禺区胜美达旧水坑电子厂 | 19142568-4 | 陈敏超 | 广州市、番禺区、大龙街、旧水坑村、旧村南路、1号 | 39307300 | 电子元件的加工和组装 产品：线圈 年产量：12亿个 占地：10万平方米 建筑面积：12万平方米 从业人数：5000人 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 （工业废水排口） | 污水 排放量(万吨) | 5.04 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 5.04 | 排入城市 管网量 (万吨) | 0 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/升） | 核定排放量（吨/年） |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| COD | 《电镀污染物排放标准》 (GB21900-2008) | 24.47 | 2.01 | 2.01 | 0 |
| 氨氮 | 《电镀污染物排放标准》 (GB21900-2008) | 2.49 | 0.38 | 0.38 | 0 |
| 悬浮物 | 《电镀污染物排放标准》 (GB21900-2008) | 13.67 | 0.76 | 0.76 | 0 |
| 总镍 | 《电镀污染物排放标准》 (GB21900-2008) | 0.0645 | 0.0126 | 0.0126 | 0 |
| 六价铬 | 《电镀污染物排放标准》 (GB21900-2008) | 0.0055 | 0.0025 | 0.0025 | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 4 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 4 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) | 31200 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 31200 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 氯化氢 | 《电镀污染物排放标准》 (GB21900-2008) | 0.272 | 4.68 | 4.68 | 0 |
| 硫酸雾 | 《电镀污染物排放标准》 (GB21900-2008) | 1.505 | 4.68 | 4.68 | 0 |

表2-3上年固废污染物处置信息

单位：吨

| 固废污染物名称 | 产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 电镀污泥 | 91.340 |  |  | 91.340 | 焚烧 |  |  | 是 |
| 电镀废液 | 44.080 |  |  | 44.080 | 化学处理 |  |  | 是 |
| 废有机溶剂 | 12.384 |  |  | 12.384 | 利用 |  |  | 是 |
| 废矿物油 | 11.16 |  |  | 11.16 | 利用 |  |  | 是 |
| 医疗废物 | 0.179 |  |  | 0.179 | 焚烧 |  |  | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电镀废水处理装置 | 2000年1月 | 重金属 COD | 化学处理 | 304吨/日 |
| 食堂废水处理装置 | 1998年2月 | COD、氨氮、SS、动植物油 | 二级生化处理 | 120吨/日 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 番禺市胜美达旧水坑电子厂 | 番禺市胜美达旧水坑电子厂（建厂后补办“三同时”审批手续） | 番禺市环保局 | 番环管控字（1999）044号 | 1999-05-20 | 番禺市环保局 | 番环管控字（1999）044号 | 1999-05-20 |
| 番禺胜美达旧水坑电子厂扩建配套工序第一条生产线 | 扩建电镀车间的第一条生产线 | 番禺区环保局 | 番环管验字（2001）010号 | 2000-12-28 | 番禺区环保局 | 番环管验字（2001）010号 | 2000-12-28 |
| 番禺胜美达旧水坑电子厂扩建配套工序第二条生产线 | 扩建电镀车间的第二条生产线 | 番禺区环保局 | 番环管验字（2001）041号 | 2001-06-12 | 番禺区环保局 | 番环管验字（2001）041号 | 2001-06-12 |
| 番禺胜美达旧水坑电子厂扩建配套工序第三条生产线 | 扩建电镀车间的第三条生产线 | 番禺区环保局 | 番环管验字（2001）048号 | 2001-07-12 | 番禺区环保局 | 番环管验字（2001）048号 | 2001-07-12 |
| 番禺胜美达旧水坑电子厂扩建配套工序第四条生产线 | 扩建电镀车间的第四条生产线 | 番禺区环保局 | / | 2001-04-25 | 番禺区环保局 | / | 2001-04-25 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市番禺区胜美达旧水坑电子厂 | 4401132010000179 | 2014-06-30至2015-06-30 | 电镀废水排放口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 悬浮物 | 总镍 | 六价铬 |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 80 | 15 | 30 | 0.5 | 0.1 |  |  |
|  |  |  | 电镀废气排放口 | 大气污染物 | 硫酸雾 | 氯化氢 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本厂的《环境风险评价报告》于2015年3月通过了省环保科学会的专家验收。 | 本厂的《环境应急预案》于2015年3月通过了省环保科学会的专家验收。 | 每年演练2次 | 未有发生记录 |  |

注：如不够填写，可另加附页。