广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章） 广州京写电路板有限公司              报出日期：   2015  年   06 月 17  日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州京写电路板有限公司 | 61870294-4 | 冈口全孝 | 广州市南沙区东涌镇励业路31号 | 020-84908292 | 生产与销售线路板 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 2 | 污水 排放量(万吨) | 34.6221 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 34.6221 | 排入城市 管网量 (万吨) | 0 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/升） | 核定排放量（吨） |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 化学需氧量 | 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 77.829 | 15.141 | 15.141 | 0 |
| 氨氮 |  | 7.37 | 1.277 | 1.277 | 0 |
| 总铜 |  | 0.1375 | 0.025 | 0.025 | 0 |
| 五日生化需氧量 |  | 17.75 | 3.488 | 3.488 | 0 |
| 动植物油 |  | 0.16 | 0.023 | 0.023 | 0 |
| 悬浮物 |  | 34.25 | 6.342 | 6.342 | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 1 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 1 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) | 6304.345 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 6304.345 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 盐酸雾 | 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准 | 31.9 | 6.30 | 6.30 | 0 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 污泥 | 4840.49吨 | 0 | - | 4840.49吨 | 再循环/再利用金属和金属化的有机物 | 0 | 0 | 是 |
| 废胶罐，废铁罐，废胶桶 | 97.248吨 | 0 | - | 97.248吨 | 溶剂回收/再生（如蒸馏、萃取等） | 0 | 0 | 是 |
| 含银碎布，废灯管，含银胶纸，沾油墨丝、布质污染物 | 25.946吨 | 0 | - | 25.946吨 | 再循环/再利用不是用作溶剂取等 | 0 | 0 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废水处理设施 | 2003.11.06 | 污水 | 组合工艺处理法 | 811 |
| 生活废水处理设施 | 2006.11.01 | 污水 | 生物处理法 | 300 |
| 酸雾处理设施 | 2012.06.01 | 废气 | 吸收法 | 12000 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 番禺京写万威电路板有限公司第三期工程 | 第三期工程 | 广州市番禺区环境保护局 | 番环管影字【2002】330号 | 2002年7月8日 | 广州市番禺区环境保护局 | 番环管影字【2003】076号 | 2003年8月4日 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州京写电路板有限公司 | 440115201360003 | 2013年01月01日至2017年12月31日 | 水01-水02 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 90 | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 气01-气02 | 大气污染物 | 硫酸雾 | 氯化氢 | 甲苯 | 二甲苯 |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 35 | 100 | 40 | 70 |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 突发环境事件应急预案已备案 | 已备案 | 每年一次结合消防的应急演练 | 未发生过突发环境事件 | 未接收过整改要求 |

注：如不够填写，可另加附页。