广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）                               报出日期：  2015 年   06 月 12 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市妇女儿童医疗中心 | 68329213-6 | 夏慧敏 | 广州市金穗路9号 | 38076048 | 医疗机构，专科医院，700床 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 2 | 污水 排放量(万吨) | 23.8 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 0 | 排入城市 管网量 (万吨) | 23.8 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/升） | 核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 粪大肠菌群 | ＜5000（MPN∕L） | 980（MPN∕L） |  |  |  |
| 阴离子表面活性剂 | ＜10（mg∕L） | - |  |  |  |
| 磷酸盐 | ＜0.5（mg∕L） | - |  |  |  |
| 氨氮 | - | - |  |  |  |
| 五日生化需氧量 | ＜100（mg∕L） | 5.4 |  |  |  |
| 化学需氧量 | ＜250（mg∕L） | 15.8 |  |  |  |
| 悬浮物 | ＜60（mg∕L） | 29 |  |  |  |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) |  | 其中工艺废气排放口数量 (个) |  | 其中燃烧废气 排放口数量(个) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) |  | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) |  | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 医疗废物 | 241.9482吨 |  |  | 241.9482吨 | 焚烧 | 2吨 | 241.9482吨 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| MR机 | 使用 | 磁共振 | 1台 |
| CT机 | 使用 | 射线 | 1台 |
| 乳腺穿刺机 | 停用 | 射线 | 1台 |
| 乳腺机 | 使用 | 射线 | 1台 |
| 床边照片机 | 使用 | 射线 | 2台 |
| DR机 | 使用 | 射线 | 2台 |
| 胃肠机 | 使用 | 射线 | 2台 |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗污水、非医疗污水分流收集系统和医疗污水预处理系统 | 2010年 | 污水 | 盐酸+次氯酸钠 | 1000吨/日 |
| 废气处理系统 | 2010年 | 废气 | 油烟废气经运水烟罩+静电油烟净化器处理 |  |
| 消声减震 | 2010年 | 噪声 | 隔音和安装减震设施 |  |
| 医疗废物 | 2010年 | 固废 | 交广东生活环境无害化处理中心集中处置 |  |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市妇女儿童医疗中心建设项目 | 大楼地上15层、地下1层，设置有门诊急诊区、行政办公区、医技区、病房区，设病床数为700床 | 广州市环境保护局 | 穗环管影【2006】37号 | 2006 | 广州市环境保护局 | 穗环管验【2010】52号 | 2010.6.22 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市妇女儿童医疗中心 | 440100201104134 | 2011年01月01日至2015年12月31日 | 总排放口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | PH值 | 悬浮物 | 总氯 | 动植物油 | 五日生化需氧量 |
|  |  |  |  | 排放限值 | 250 | − | 6~9 | 60 | 2~8 | 20 | 100 |
|  |  |  |  | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有开展 | 见附件 | 一年一次 | 未发生 | 无 |

注：如不够填写，可另加附页。