广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）广州市荣森水务有限公司           报出日期：  2015 年   7 月 08日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市荣森水务有限公司 | 69517239-3 | 陶淑芳 | 广州市花都区花东镇石角村花东污水处理厂 | 020-86770968 | 污水处理及其再生利用，日设计处理量4.9万吨/天 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 污水 排放量(万吨) | 296 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 296 | 排入城市 管网量 (万吨) | 0 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | 污染物排放标准（毫克/升） | 平均排放浓度 （毫克/升） | 核定排放量（千克） |
|  |  |  | 合计(千克） | 达标排放量 (千克） | 超标排放量 (千克） |
| 化学需氧量 | 40 | 15.78 | 4670.88 | 4670.88 | 0 |
| 生化需氧量 | 20 | 6.98 | 2066.88 | 2066.88 | 0 |
| 悬浮物 | 20 | 11.41 | 3377.36 | 3377.36 | 0 |
| 动植物油 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石油类 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阴离子表面 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总氮 | 20 | 8.36 | 2474.56 | 2474.56 | 0 |
| 氨氮 | 8 | 4.89 | 1447.44 | 1447.44 | 0 |
| 总磷 | 1 | 0.28 | 82.88 | 82.88 | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) |  | 其中工艺废气排放口数量 (个) |  | 其中燃烧废气 排放口数量(个) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) |  | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) |  | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 花东镇污水处理厂（一期） | 2010年11月 | 污水 | AAO微曝氧化沟 | 49000吨/日 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 花东污水处理厂(首期） | 污水处理厂 | 广州市花都区环境保护局 | 花环监字【2009】第168号 | 2009年9月28日 |  |  |  |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开展了环境风险评估，并提交了完整的环境风险评估报告 | 已按要求完成了突发环境事件应急预案 | 按突发环境事件应急预案要求开展应急演练 | 未发生过突发环境事件 |  |

注：如不够填写，可另加附页。