附件

广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章） 增城市亿泰纺织品染整有限公司        报出日期： 2015年  11月20日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 增城市亿泰纺织品染整有限公司 | 73974159－5 | 吴炳财 | 增城区石滩镇 三棵竹 | 020－82996916 | 纺织服装、服饰业，针织布染整，年产能9000吨 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 污水 排放量(万吨) | 91.316 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 0 | 排入城市 管网量 (万吨) | 91.316 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/升） | 核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量（KG） | 超标排放量（KG） |
| COD | 90.00 | 46.00 | 41746 | 41746 | 0 |
| NH | 10.00 | 1.12 | 1055 | 1055 | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) |  | 其中工艺废气排放口数量 (个) |  | 其中燃烧废气 排放口数量(个) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) |  | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) |  | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 印染污泥 | 121.89 | 0 | 0 | 121.89 | 综合利用 | 0 | 0 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 | 无 | 无 |  |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 | 2005.10 | 工业废水 | 混凝沉淀+生物接触氧化+BFA | 7500吨/日 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年染整（加工）胚布9000t建设项目 | 生产车间主体工程、库房及锅炉车间配套工程和废水、废气处理工程 | 增城市环境保护局 | 增环影[2006]020号 | 2006．1.18 | 增城市环境保护局 | 增环管验字（2006）022号 | 2006.4.3 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 增城市亿泰纺织品染整有限公司 | 4401832010010028 | 2015.12.31 | WS-06009 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | SS |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 90 | 10 | 60 |  |  |  |  |
|  |  |  | FQ-06009 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | 烟尘 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 300 | 200 | 80 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 依据公司的实际情况，对环境风险源与环境风险进行了全面的评价，建立了应急救援体系，包括应急救援机构及职责、预防与预警、信息报告与通报、应急响应与措施、后期处置、应急培训与演练、奖惩、保障措施、预案的评审备案发布和更新、应急预案实施等。 | 2015年10月20日编制、发布并实施《突发环境事件应急预案》，2015年10月28日在增城区环保局备案，备案编号：440183201515 | 每年开展一次应急演练 | 没有突发环境事件发生 | 晢无整改要求 |

注：如不够填写，可另加附页。