广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）  广州市杰泰五金有限公司            报出日期：    2015  年    07 月  26 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市杰泰五金有限公司 | 72563943-4 | 邓敬忠 | 广州市南沙区榄核镇八沙工业区204号 | 020-34870730 | 经营范围：金属表面处理。 主要产品：家私类五金配件。 生产规模：50万平方米/年。 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 水—01 | 污水 排放量(万吨) | 12.8 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) |  | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 12.8 | 排入城市 管网量 (万吨) |  | 其他 去向量(万吨) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/升） | 核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| COD | 《电镀污染物排放标准》中的地标 | 50 | 6.3吨/年 | 6.3吨/年 | 0 |
| 氨氮 | 《电镀污染物排放标准》中的地标 | 8 | 1.045吨/年 | 1.045吨/年 | 0 |
| 总铬 | 《电镀污染物排放标准》中的地标 | 0.35 | 0.139吨/年 | 0.139吨/年 | 0 |
| 总镍 | 《电镀污染物排放标准》中的地标 | 0.06 | 0.058吨/年 | 0.058吨/年 | 0 |
| 总铜 | 《电镀污染物排放标准》中的地标 | 0.15 | 0.05吨/年 | 0.05吨/年 | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 6个 气01—气06 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 6 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) | 40000 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 40000 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 氯化氢 | 《电镀污染物排放标准》表5 | 30 | 12吨/年 | 12吨/年 | 0 |
| 硫酸雾 | 《电镀污染物排放标准》表5 | 30 | 12吨/年 | 12吨/年 | 0 |
| 铬酸雾 | 《电镀污染物排放标准》表5 | 0.0 | 0.02吨/年 | 0.02吨/年 | 0 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| HW17 含铜/镍电镀污泥 | 50吨/年 |  |  | 50吨/年 | 焚烧 | 0 | 0 | 是 |
| HW49 装铬酸酐50L铁桶 | 1.2吨/年 |  |  | 1.2吨/年 | 焚烧 | 0 | 0 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电镀废水处理系统 | 2002年10月 | 电镀废水 | 物化处理 | 600吨/日 |
| 酸雾废气处理塔 | 2002年10月 | 酸雾废气 | 碱液+水喷淋 | 75000标立方米/小时 |
| 固体废物收集存放点 | 2008年9月（新建） | 电镀污泥、铬酐桶 | 交外单位转移处置（焚烧） |  |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市杰泰五金有限公司易地改造项目 | 兴建生产厂区工程项目 | 广州市环境保护局 | 穗环管影【2001】164号 | 2001、5、15 | 广州市环境保护局 | 3061727 | 2003、6、19 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市杰泰五金有限公司 | 440115201480004 | 2014年1月1日至2018年12月31日 | 废水总排口 | COD | 氨氮 | 总铬 | 总镍 | 总铜 |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 8 | 0.5 | 0.1 | 0.3 |  |  |  |
|  |  |  | 酸雾废气（01-06） | 氯化氢 | 铬酸雾 | 硫酸雾 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 | 0.0 | 30 |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定了《环境保护管理制度》。 与各生产车间责任人签署了环保责任书。 建立了内部行之有效的预警系统。 | 编制了《突发环境事件应急预案》 | 第年分别开展两次（上、下半年）《突发环境事件应急演练》，今年在上半年6月23日已经开展了一次。第二次计划在11月进行。 | 无 | 无 |

注：如不够填写，可另加附页。