广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）广州市威万事五金有限公司          报出日期： 2015年  7月9日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市威万事五金有限公司 | 77565946-X | 陈莹 | 广州市南沙区榄核镇新涌工业区榄张路70号 | 020-84926918 | 公司主要设计、生产及销售家居厨房五金配套挂架、拉篮系列等装饰五金产品，计划产量500万件/年，工业总产值5000万元 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 污水 排放量(万吨) | 9.023 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 0 | 排入城市 管网量 (万吨) | 9.023 | 其他 去向量(万吨) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/升） | 核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
|  | 一类污染物按电镀污染物排放标准GB21900-2008表2、3标准 |  |  |  |  |
| 总铜 | 0.5 | 0.1 | 0.002701 | 0.002701 |  |
| 总铬 | 0.5 | 0.1 | 0.000902 | 0.000902 |  |
| 六价铬 | 0.1 | 0.05 | 0.00036 | 0.00036 |  |
| 总镍 | 0.5 | 0.1 | 0.00096 | 0.00096 |  |
| 悬浮物 | 30 | 8 | 1.3405 | 1.3405 |  |
| 化学需氧量 | 80 | 25 | 1.8046 | 1.8046 |  |
| 氨氮 | 15 | 5 | 0.04511 | 0.04511 |  |
| 石油类 | 2.0 | 0.8 | 0.004435 | 0.004435 |  |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 5 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 5 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) | 27940 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 27940 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
|  | 电镀污染物排放标准GB 21900-2008的表5，《大气污染物排放限值》（D B44/27-2001） |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 氯化氢 | 30 | 10.16 | 2.8382 | 2.8382 |  |
| 硫酸雾 | 30 | 10.16 | 2.8382 | 2.8382 |  |
| 铬酸雾 | 0.05 | 0.0175 | 0.0049 | 0.0049 |  |
| 粉尘 | 120 | 65.26 | 6.778 | 6.778 |  |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 危险废物(含镍污泥) | 327.51 |  |  | 327.51 | 综合利用 | 0 |  | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力（计算得出） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ⑴ 手动线酸雾处理塔 | 2006-01-01 | 废气 | 碱液喷淋 | 6628.79 |
| ⑵ 自动线酸雾处理塔 | 2006-01-01 | 废气 | 碱液喷淋 | 6628.79 |
| ⑶手动线铬雾处理塔 | 2006-01-01 | 废气 | 焦亚硫酸钠碱液喷淋 | 6628.79 |
| ⑷自动线铬雾处理塔 | 2006-01-01 | 废气 | 焦亚硫酸钠碱液喷淋 | 6628.79 |
| ⑸污水处理系统 | 2006-01-01 | 污水 | 生物+化学处理方法 | 778.95 |
| ⑹粉尘处理塔 | 2006-01-01 | 废气 | 物理+化学处理方法 | 8762.62 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对《广州市番禺华粤实业有限公司迁建建设项目环境影响报告书》的批复 | 华粤实业有限公司迁建至广州市番禺区榄核镇新涌工业区 | 广州市番禺区环境保护局 | 番环管影字[2002]435号 | 2002年9月11日 | 广州市番禺区环境保护局 | 穗（番）环管验[2007]12号 | 2007年2月14日 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市威万事五金有限公司 | 440115201480010 | 2014年01月01日至2018年12月31日 | 水-01 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 总镍 | 总铬 |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 500 |  | 0.1 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 水-02 | 水污染物 | 总镍 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 水-03 | 水污染物 | 总铬 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 排放限值 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 气-01、气-03 | 大气污染物 | 氯化氢 | 硫酸雾 |  |  |  |  |  |
|  |  | 排放限值 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |
|  | 气-02、气-04 | 大气污染物 | 铬酸雾 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 排放限值 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |
|  | 气-05 | 大气污染物 | 粉尘 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 排放限值 | 120 |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开展环境应急预案备案及演练，同时也开展环境责任险的购买。 | 2013年9月30日于广州市南沙区环境保护局备案，备案编号：4401152013013， 2015年，在广东省进行应急预案备案。 | 综合应急预案演练：每年不少于一次；专项应急演练：每半年不少于一次；现场处置方案演练：每季度不少于一次。 其它应急功能：根据实际需求不定期开展演习。 | 无环境污染事故，应急设施配备正常。 |  |

注：如不够填写，可另加附页。