附件

广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）广州市碧洲服装织造有限公司        报出日期2015年11月6日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市碧洲服装织造有限公司 | 74359179-6 | 苏明富 | 增城市仙村镇 蓝山村 | 020-82943398 | 纺织业 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 污水 排放量(万吨) | 14 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 无 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 无 | 排入城市 管网量 (万吨) | 无 | 其他 去向量(万吨) | 达标处理后排入东江北干流 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/升） | 核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| CODcr | 80 | 36 |  |  |  |
| 氨氮 | 10 | 1.75 |  |  |  |
| BOD5 | 20 | 9.54 |  |  |  |
| SS | 50 | 18 |  |  |  |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 1 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 无 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) |  | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) |  | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
| 二氧化硫 | 300 | 23.95 | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 氢氧化物 | 200 | 30.8 |  |  |  |
| 烟尘 | 50 | 23.7 |  |  |  |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 炉渣 | 3500（kg） | 0 | 外运 | 3500（kg） | 造砖 | 200（kg） | 200（kg） | 无 |
| 粉煤灰 | 3000(kg) | 0 | 外运 | 3000(kg) | 造砖 | 300(kg) | 300(kg) | 无 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染 | 2003 | 废气 | 水膜除尘+脱硫塔 | 15000标立方/小时 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市碧洲服装织造有限公司 | 44018320 10030060 |  | 碧洲废水排污口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 80 | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 碧洲废气排放口 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 300 | 200 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常 | 有 | 每年一次以上 | 根据预测可能发生突发环境污染事故的类别、危害程度而制定的突发环境污染事故应急救援方案 |  |

注：如不够填写，可另加附页。