广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）  增城市佳景棉纺织造有限公司      报出日期： 2015   年  6 月 15  日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 增城市佳景棉纺织造有限公司 | 74599055 —5 | 杨海权 | 广东省广州市增城市仙村镇蓝山村下新路 | 13928911188 13560291828 | 棉，化纤纺织印染精加工 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 污水 排放量(万吨) | 61.452 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 61.452 | 排入城市 管网量 (万吨) | 0 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/升） | 核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 化学需氧量 COD | 广东省《水污染物排放限值》 | 43.83 | 26939kg | 26939kg | 0 |
| 悬浮物（SS） | 广东省《水污染物排放限值》 | 8.60 | 5284kg | 5284kg | 0 |
| 氨氮（N | 广东省《水污染物排放限值》 | 1.49 | 914kg | 914kg | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 1 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 0 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) | 16047.15 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 0 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 16047.15 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
| 二氧化硫 | 广东省《大气污染物排放限值》 | 43.90 | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 氮氧化物 | 广东省《大气污染物排放限值》 | 53.60 | 8601kg | 8601kg | 0 |
| 烟尘 | 广东省《大气污染物排放限值》 | 17.39 | 2791kg | 2791kg | 0 |
| 二氧化硫 | 广东省《大气污染物排放限值》 | 43.90 | 7045kg | 7045kg | 0 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 污水处理系统初沉池污泥 | 4620吨 |  |  | 4620吨 | 烘干再利用 | 0 | 0 | 否 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 佳景污水处理区 |  | 污水 | 生化+物化 | 6500方/日 |
| 锅炉房 |  | 废气 | 水膜除尘+脱硫塔 | 15000标立方米/小时 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 增城市佳景棉纺织造有限公司牛仔服装生产项目 | 车间、仓库、办公楼、宿舍污水、废气处理设施 | 增城市环境保护局 | 增环规（2002）104号 | 2002.5.16 | 增城市环境保护局 | 增环管验[2013]23号 | 2013.9.3 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 增城市佳景棉纺织造有限公司 | 440100201530044 | 2016年3月31日 | WS-02039 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 80毫克/升 | 10毫克/升 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FQ-02039 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 300毫克/标立方 | 200毫克/标立方 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  | 2791kg |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7045kg |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.安装了废水在线监控系统 |  |  |  |  |

注：如不够填写，可另加附页。

附页如下：