广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）广州绿由工业弃置废物回收处理有限公司         报出日期： 2015年 6 月 24 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州绿由工业弃置废物回收处理有限公司 | 72564275-6 | 陆小安 | 广州市南沙区横沥镇合兴路56号 | 020-84968082 | 危险废物25.95万t/年；严控废物8万t/年；包装桶150万个. |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 污水 排放量(万吨) | 9.4245 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 9.4245 | 排入城市 管网量 (万吨) | 0 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/升） | 核定排放量(千克) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 生化需氧量 | 《水污染物排放限制》(DB44/26-2001)第二时段一级标准及该标准中的第一类污染物最高允许排放浓度 | 7.333 | 691.13 | 691.13 | 0 |
| 化学需氧量 |  | 38.05 | 3586.02 | 3586.02 | 0 |
| pH值 |  | 7.471 | 704.09 | 704.09 | 0 |
| 悬浮物 |  | 16.75 | 1578.6 | 1578.6 | 0 |
| 氨氮 |  | 1.252 | 117.96 | 117.96 | 0 |
| 石油类 |  | 0.088 | 8.32 | 8.32 | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 4 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 0 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) | 78839008 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 0 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 78839008 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 二氧化硫 | 《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）;《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）A区标准 | 45.9 | 0.69 | 0.69 | 0 |
| 氮氧化物 |  | 119 | 7.89 | 7.89 | 0 |
| 烟尘 |  | 21 | 1.51 | 1.51 | 0 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 焚烧渣 | 368.65吨 | 0 | — | 460.86 | 安全填埋 | 3.75吨 | 3.75吨 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合污水处理项目 | 2004-1-1 | 污水 | 组合工艺处理法 | 800 |
| 废有机溶剂处理利用项目 | 2004-1-1 | 废气 | 0#柴油充分燃烧 | 0 |
| 工业废弃物焚烧炉 | 2008-1-1 | 废气 | 二次燃烧+碱液喷淋+布袋除尘+活性炭吸附 | 65000 |
| 危险废物焚烧处理项目 | 2004-1-1 | 废气 | 二次燃烧+换热+急冷降温+除尘+碱洗中和 | 35000 |
| 污水处理项目废气处理设施 | 2004-1-1 | 废气 | 生物除臭法 | 4000 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业固体废物安全处置中心首、二期工程建设项目 | 废矿物油、废油脂综合处理项目；废有机溶剂、废滤饼项目；废包装桶项目；废酸、废碱、乳化液、切削液项目；热解或焚烧处理项目；禽畜粪便轻工业污泥制肥项目 | 广州市番禺区环境保护局 | 番环管影字【2003】142号 | 2002.12.30 | 广州市南沙区水务和环境保护局 | 穗南区环管验【2006】1号 | 2006.2.17 |
| 增建重金属污泥与废电子线路板综合利用项目 | 处理重金属污泥及废电子线路板 | 广州市番禺区环境保护局 | 番环管影字【2003】340号 | 2003.8.11 | 广州市南沙区水务和环境保护局 | 穗南区环管验【2006】1号 | 2006.2.17 |
| 污水处理建设项目 | 处理乳化液、切削液、废酸、废碱 | 广州市番禺区环境保护局 | 番环管影字【2003】142号 | 2002.12.30 | 广州市南沙区水务和环境保护局 | 穗南区环管验【2006】4号 | 2006.2.17 |
| 危险废物焚烧处理项目 | 年焚烧处理危险废物0.3万吨（15吨/日） | 广州市番禺区环境保护局 | 番环管影字【2003】142号 | 2002.12.30 | 广州市南沙区水务和环境保护局 | 穗南区环管验【2007】4号 | 2007.2.5 |
| 热解气化焚烧炉（9000吨/年）项目 | 年焚烧处理危险废物0.9万吨（100吨/日） | 广州市番禺区环境保护局 | 番环管影字【2003】142号 | 2002.12.30 | 广州市南沙区水务和环境保护局 | 穗南区环管验【2008】4号 | 2008.1.21 |
| 污泥机械脱水项目 | 处理新鲜的轻工污泥和生活污泥6.6万吨/年 | 广州市南沙区水务和环境保护局 | 穗南区环管影【2009】78号 | 2009.6.2 | 广州市南沙区环境保护局 | 穗南区环管验【2010】29号 | 2010.8.23 |
| 重金属污泥处理生产线技术改造项目 | 对重金属污泥处理项目生产线进行技术改造 | 广州市南沙开发区环境保护局 | 穗南开环管影【2012】85号 | 2012.7.31 | 广州市南沙开发区环境保护局 | 穗南开环管验【2013】68号 | 2013.10.12 |
| 餐厨垃圾、地沟油和废油脂处理综合利用改扩建项目 | 处理餐厨垃圾、地沟油和废油脂 | 广州市南沙开发区环境保护局 | 穗南开环管影【2013】48号 | 2013.4.8 | —— | —— | —— |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州绿由工业弃置废物回收处理有限公司 | 440115201140025 | 2011年1月1日至2015年12月31日 | 总排口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 总铬 | 总镍 | 总铜 |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 90 | 10 | 1.5 | 1.0 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 危险废物焚烧炉 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | 烟尘 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 200 | 500 | 65 |  |  |  |  |
|  |  |  | 热解气化焚烧炉 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | 烟尘 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 500 | 400 | 80 |  |  |  |  |
|  |  |  | 化工导热油炉 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | 烟尘 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 300 | 500 | 80 |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本公司根据实际情况，制定了《生产安全事故应急预案》和《突发环境事件应急预案》，并落实各种风险防范措施和安全事故防范措施，环境事故风险基本在可控范围内。 | 已制定，已备案（备案编号：4401152013030） | 2014年7月26日下午，绿由公司按照公司年度应急演练计划，开展了一次危险废物运输泄漏环境事故专项应急演练。 | 无 | 无 |

注：如不够填写，可另加附页。