附件

广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）广州康翔物资金属回收有限公司           报出日期：  2015 年  11 月 23 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州康翔物资金属回收有限公司 | 75775847-0 | 徐树标 | 广州市增城区石滩镇沙庄街上塘村大埔围工业区 | 020-32801633 | （1）船厂及电子行业产生废矿物油（HW08）1500吨/年（2）电子制造业产生的废感光材料（HW16）2000吨/年（3）电镀行业及电子元件行业污泥（HW17，HW22）10000吨/年（4）电子行业及电池制造行业产生的含铅废物（HW31）3000吨/年（5）电子行业及设备清洗产生的废有机溶剂（HW41、HW42）2000吨/年；收集、贮存、利用 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 污水 排放量(万吨) | 2.61×10-2 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 2.61×10-2 | 排入城市 管网量 (万吨) | 0 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/升） | 核定排放量（吨） |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 化学需氧量 | 广东省《水污染物排放限制》 | 43.09 | 1.12×10-2 | 5.10×10-1 | 0 |
| 氨氮 | 广东省《水污染物排放限制》 | 0.41 | 1.07×10-4 | 5.67×10-2 | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 1 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 1 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) | —— | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | —— | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | —— |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
| —— | —— | —— | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 二氧化硫 | 广东省《大气污染物排放限制》 | 110.19 | —— | 1.296 | —— |
| 氮氧化物 | 广东省《大气污染物排放限制》 | 95 | —— | 0.864 | —— |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 金属污泥 | 2.63 | 2.63 | 利用 | —— | —— | 0 | 0 | —— |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| —— | —— | —— | —— |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自建污水处理站 | 2005年9月21日 | 污水 | SBR法处理工艺 | 10顿/日 |
| 废气治理设施 | 2005年9月21日 | 废气 | 旋风除尘、碱液喷淋、活性炭吸附、布袋除尘 | 3362标立方米/小时 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州康翔物资金属回收有限公司搬迁项目 | 提炼车间、成品仓库、原料堆场、办公室、宿舍及其他道路、安全间隙、水沟等 | 增城市环境保护局 | 增环影【2004】332 | 2004年11月28日 | 增城市环境保护局 | 增环管验字（2005）059号 | 2005年9月21日 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州康翔物资金属回收有限公司 | 4401832011080001 | 至2016年3月31日 | 康翔公司废水排放口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 90 | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 熔炼炉废气排放口 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 300 | 200 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 已编制突发环境事件应急预案并按要求进行应急演练 | 已编制 | 已按要求进行应急演练 | 无发生突发环境事件 | —— |

注：如不够填写，可另加附页。