广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）   越秀区中医医院                报出日期：  2015  年    7  月 1  日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 越秀区中医医院 | 45536419-3 | 陈国成 | 正南路6号 | 83330808-8410 | 医疗服务 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 污水 排放量(万吨) | 4.17 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | / | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | / | 排入城市 管网量 (万吨) | 4.17 | 其他 去向量(万吨) | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/升） | 核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 医院污水排水 | GB18466-2005 | 250 | / | / | / |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | / | 其中工艺废气排放口数量 (个) | / | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) | / | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | / | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | / |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
| / | / | / | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
|  |  |  | / | / | / |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 医疗垃圾 | 8.8135吨 | / | / | 8.8135吨 | 焚毁 | / | / | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| F50-100床边机 | 使用 | 射线装置 | 3类（1台） |
| 岛津ED125L医用X射线机 | 使用 | 射线装置 | 3类（1台） |
| 万东F51-5医用X射线机 | 使用 | 射线装置 | 3类（1台） |
| 东芝DGW-20A医用X射线机 | 使用 | 射线装置 | 3类（1台） |
| GE HiSpeed DX/iCT机 | 使用 | 射线装置 | 3类（1台） |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医院污水 | 2001 | 污水 | 消毒 | 200 |
| 危险废物 | 2001 | 固体废物 | 焚毁 | 0.028 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市越秀区中医医院 | 4401042010002259 | 2011年9月15日至2016年9月15日 | 总出水口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | / | 250 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | / | / |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织防范风险工作并制定突发应急预案 | 已制定污水处理应急预案，医疗垃圾收集应急预案 | 组织污水处理公司污水处理设备故障的应急预案演练，组织物业公司收集医疗垃圾突发事件应急处理预案演练 | / | 已落实 |

注：如不够填写，可另加附页。