广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章） 广州市番禺区中心医院               报出日期：  2015 年  8 月  28 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市番禺区中心医院 | 45541197-3 | 麦子杰 | 番禺区桥南街福愉东路8号 | 34858222 | 综合医院（三甲）：门诊、1200床住院服务。 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 2 | 污水 排放量(万吨) | 39.84 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 0 | 排入城市 管网量 (万吨) | 39.84 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/升） | 核定排放量（吨） |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| CODar | ≤250mg/L | 55 | 6．39309 | 6．39309 |  |
| BOD | ≤60mg/L | 7．5 | 1．64372 | 1．64372 |  |
| SS | ≤20mg/L | 7．9 | 4．70171 | 4．70171 |  |
| LAS | 10mg/L | 0．1 | 0．01902 | 0．01902 |  |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 2 | 其中工艺废气排放口数量 (个) |  | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) | 39．48835 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) |  | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 39．48835 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 氮氧化物 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） | 48．17 | 17．58205 | 17．58205 |  |
| 二氧化硫 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） | 60．01 | 21．9063 | 21．9063 |  |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 医疗废物 | 372 |  |  | 372 | 委托广东省生活环境无害化处理中心 |  |  | 是 |
| 其它 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 床边X线机、C臂X线机、CT机、胃肠机、DR、牙片机、全景X线机、直线加速器、乳腺机、数字减影血管造影系统、单光子发射型电子计算机断层扫描仪（SPECT/CT）、骨密度仪 | 使用 | 射线装置 |  |
| Co-60、Ir-192、Cs-137 | 使用 | 密封放射源 | 待报废 |
| Ge-68、Sr-90 | 使用 | 密封放射源 | 拟购 |
| I-125（粒子源） | 使用 | 开放性放射性工作场所 | 核医学科，拟投入 |
| I-125（放免试剂） | 使用 | 开放性放射性工作场所 | 核医学科、检验科，在用 |
| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 传染医院污水处理站 | 2009-9-19 | 污水 | 物理化学处理法 | 16 |
| 综合医院污水处理站 | 2009-9-19 | 污水 | 物理化学处理法 | 1345 |
| 油烟 | 2009-9-19 | 废气 | 静电除油烟器 | 53000 |
| 医疗危险废物 | 2009-9-19 | 固体废物 | 集中收集交无害化中心处理 | 374 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市番禺中心医院 | 综合医院 | 广州市番禺区环境保护局 | 穗（番）环管影[2005]7号 | 2005年1月7日 | 广州市番禺区环境保护局 | 穗（番）环管验[2011]2号 | 2011年2月25日 |
| 广州市番禺中心医院 | 《核技术应用项目环境影响报告表初审意见的函》 | 广州市环境保护局 | 穗环核［2004］155号 | 2004年12月11日 | 广东省环境保护局 | 批复意见 | 2005年1月13日 |
| 广州市番禺中心医院 | 《核技术应用项目环境影响报告表》 | 广州市环境保护局 | 穗环核［2009］14号 | 2009年3月2日 | 广东省环境保护局 | 粤环审[2004]224号 | 2009年5月13日 |
| 广州市番禺中心医院 | 《核技术应用项目环境影响登记表的审批意见》 | 广州市番禺区环境保护局 | 番环管［2011］51号 | 2011年6月29日 | 广州市环境保护局 | 穗环核管［2011］80号 | 2011年8月18日 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市番禺区中心医院 | 4401132011000084 |  |  | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 500 | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 每月例行检查1次 | 设有应急方案和设立应急小组 | 无 | 无 | 无 |

注：如不够填写，可另加附页。