广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章） 广元（广州）科技有限公司           报出日期：  2015 年   07 月 16日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广元（广州）科技有限公司 | 73719826-9 | 简明仁 | 黄埔区云埔工业区康达路9号 | 13828426562 | 主要生产PCB线路板，年产值70万平方米，厂区规模：中型 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 2 | 污水 排放量(万吨) | 60.2 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 0 | 排入城市 管网量 (万吨) | 60.2 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/升） | 核定排放量（吨） |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 化学需氧量 | 80 | 40 | 24.08 | 24.08 | 0 |
| 总铜 | 0.5 | 0.2 | 0.001204 | 0.001204 | 0 |
| 氨氮 | 15 | 4.75 | 0.028 | 0.028 | 0 |
| 总镍 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 22 | 其中工艺废气排放口数量(个) | 21 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) | 88763.91 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 88730.3 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 33.61 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 二氧化硫 | 500 | 7 | 20.8217 | 20.8217 | 0 |
| 硫酸雾 | 35 | 8 | 34.3064 | 34.3064 | 0 |
| 甲苯 | 40 | 0.63 | 0.054 | 0.054 | 0 |
| 二甲苯 | 70 | 0.32 | 0.0704 | 0.0704 | 0 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 含铜污泥 | 3292.87 | 0 | 暂放 | 3292.87 | 冶练 |  |  | 是 |
| 含铜废液 | 4366.95 | 0 | 暂放 | 4366.95 | 综合利用 |  |  | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水站系统流程整改 | 2014年11月 | 污水 | 化学混凝沉淀法/微膜过滤及生物嚗气法 | 1800吨/天 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广元（广州）科有限公司35万平方米建设 | 广元一期厂房建设 | 黄埔区环境保护局 | 埔环管验字（2002）5号 | 2002年4月3日 | 黄埔区环境保护局 | 埔环管验字（2005）4号 | 2005年3月4日 |
| 广元（广州）科有限公司扩建 | 广元二期厂房建设 | 黄埔区环境保护局 | 埔环管验字（2008）144号 | 2008年9月18日 | 黄埔区环境保护局 | 埔环管验字（2009）48号 | 2009年5月11日 |
| 广元（广州）科有限公司扩建 | 广元三期厂房建设 | 黄埔区环境保护局 | 埔环管验字（2009）95号 | 2009年2月4日 | 黄埔区环境保护局 | 埔环管验字（2014）29号 | 2014年5月28日 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广元（广州）科技有限公司 | 4401122015000019 | 2014年4月23日至2016年4月22日 | 水-01 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 总铜 | 总镍 |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 80 | 15 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 一气-04至二气-14 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | 硫酸雾 | 苯 | 甲苯 | 二甲苯 |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 50 | 200 | 35 | 12 | 40 | 70 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 已编写突发环境事件风险评估报告，并经黄埔环境保护局备案 | 已编写突发环境事件应急预案，并经黄埔环境保护局备案 | 每年一次 | 未曾发生 | 无 |

注：如不够填写，可另加附页。