广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章） 广州珠江天然气发电有限公司         报出日期：   2015 年    7 月  14 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州珠江天然气发电有限公司 | 74359960-8 | 张存生 | 广州市南沙区环市大道北21号 | 020-39001035 | 珠江天然气发电工程项目的建设及电力的生产、销售，规模：390MW×2台 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 污水 排放量(万吨) | 2.21 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 0 | 排入城市 管网量 (万吨) | 2.21 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/升） | 核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 悬浮物 | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26—2001）第二时段三级标准 | 400 | 0.331吨 | 0.331吨 | 0 |
| 化学需氧量（COD） | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26—2001）第二时段三级标准 | 500 | 0.673吨 | 0.673吨 | 0 |
| 生化需氧量（BOD） | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26—2001）第二时段三级标准 | 300 | 0.226吨 | 0.226吨 | 0 |
| 氨氮 | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26—2001）第二时段三级标准 | 无 | 0.432吨 | 0.432吨 | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 2 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 0 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) | 1008665 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 0 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 1008665 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 氮氧化物 | 火电厂大气污染物排放标准（GB13223-2011） | 50 | 251.854 | 251.854 | 0 |
| 烟尘 | 火电厂大气污染物排放标准（GB13223-2011） | 5 | 24.089 | 24.089 | 0 |
| 二氧化硫 | 广东省地方标准火电厂大气污染物排放标准（DB44-612-2009） | 20 | 0 | 0 | 0 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 废矿物油 | 1.6吨 | 0 | 无 | 1.6吨 | 利用 | 0 | 0 | 是 |
| 空油桶 | 0.12吨 | 0 | 无 | 0.12吨 | 利用 | 0 | 0 | 是 |
| 废蓄电池 | 37.04吨 | 0 | 无 | 37.04吨 | 利用和焚烧 | 0 | 0 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水化粪池 | 2006年12月25日 | 污水 | 物理处理法 | 334吨/日 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州珠江电厂燃气（LNG）联合循环工程 | 建设2台350MW级燃气联合循环发电机组及配套设施 | 国家环境保护总局 | 环审[2003]222号 | 2003年8月19日 | 国家环境保护部 | 环验[2008]80号 | 2008年6月2日 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州珠江天然气发电有限公司 | 440100201005137 | 2011年01月01日—2015年12月31日 | 排污总口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 生化需氧量 | 悬浮物 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 500 | 300 | 400 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1#机组烟囱、2#机组烟囱 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | 烟尘 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 20 | 50 | 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、2014年5月委托广东中联兴环保科技有限公司为我司编制了突发环境事件应急预案。 2、2014年12月31日取得广东省环境应急管理办公室对我司突发环境事件应急预案备案登记。 | 具体包含《公司环境风险评估报告》、《公司突发环境事件综合应急预案》、《公司突发环境事件现场应急处置措施方案全集》和《公司突发环境事件应急卡片》。 | 计划2015年下半年组织一次突发环境事件应急演练。 | 无 | 公司计划在厂区的雨水管道末端加装雨水蝶阀，完善环保应急设施。 |

注：如不够填写，可另加附页。