广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章） 广州中科成污水净化有限公司     报出日期：    2015     年   6  月 19   日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州中科成污水净化有限公司 | 76403965-0 | 李海枫 | 广州市南沙区沙螺湾村沙螺湾东路14号 | 020-34680588 | 广州市南沙污水处理厂是南沙区规划建设的第一座城市污水处理厂，地处南沙区沙螺湾村、小虎沥南侧。该项目是南沙政府通过国际公开招标、采取市场化运作的市政公用项目，由项目中标单位北控水务集团以BOT（建设－运营－移交）模式进行建设和运营。该项目总投资1.7亿元，占地面积91.6亩，纳污范围为南沙镇和黄阁镇（不包括小虎岛），服务区内人口约40万。南沙厂首期设计规模为10万吨/日，分两阶段实施，一阶段（5万吨/日）已于2006年9月建成投产，二阶段于2009年3月份筹建，7月开工，2010年6月完工通水，总处理能力达到10万吨/日。 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 污水 排放量(万吨) | 1636.3 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 1636.3 | 排入城市 管网量 (万吨) | 0 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/升） | 核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 化学需氧量 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)一级标准B类要求 | 19.77 | 318.703 | 318.703 | 0 |
| 氨氮 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)一级标准B类要求 | 1.3 | 20.598 | 20.598 | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) |  | 其中工艺废气排放口数量 (个) |  | 其中燃烧废气 排放口数量(个) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) |  | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) |  | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 城镇集中式生活污水处理厂产生的污水处理污泥 | 5735.15吨 | 0 | —— | 5735.15吨 | 好氧堆肥 | 0 | 0 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州南沙污水处理厂首期第一阶段 | 2006年9月 | 污水 | 改良AAO工艺 | 50000吨/日 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州南沙开发区黄阁污水处理厂 | 首期10万吨/日 | 广州市环境保护局 | 穗环南管影[2003]5号 | 2003年5月 | 广州市环境保护局 | 穗环管验[2008]164号 | 2008年10月 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州中科成污水净化有限公司 | 4401152001220116 | 2012年1月1日—2016年12月31日 | 水-01 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 40 | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 已进行环境风险评估，并编制成广州中科成污水净化有限公司环境风险评估报告，已在广东省环境应急管理办公室备案 | 已编制广州中科成污水净化有限公司综合应急预案，并在广东省环境应急管理办公室备案 | 每年至少进行二次以上突发环境事件应急演练 | 无突发环境事件发生 | 已按要求进行落实整改 |

注：如不够填写，可另加附页。