附件

广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章） 广州华浩高潭水处理有限公司          报出日期：   2015  年   12 月 14 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州华浩高潭水处理有限公司 | 69865450-7 | 戴自觉 | 广州市增城区派潭镇东洞村新圩路68号 | 18998308530 （林土陆） | 派潭镇高滩污水处理厂的运营管理，目前首期一期处理规模0.3万m3/天 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 污水 排放量(万吨) | 86.43 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 86.43 | 排入城市 管网量 (万吨) | 0 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/升） | 核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| COD | 40 | 18.99 | 16.41 | 16.41 | 0 |
| BOD | 10 | 6.26 | 5.41 | 5.41 | 0 |
| 氨氮 | 5 | 0.65 | 0.56 | 0.56 | 0 |
| 总氮 | 15 | 2.41 | 2.08 | 2.08 | 0 |
| SS | 10 | 7 | 6.05 | 6.05 | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) |  | 其中工艺废气排放口数量 (个) |  | 其中燃烧废气 排放口数量(个) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) |  | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) |  | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 剩余污泥 | 4.5吨 | 0 |  | 4吨 | 好氧堆肥 | 0.5吨 | 0.5 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生化处理池 | 2010.6.29 | 污水 | A/A/O | 3000吨/日 |
| 生物除臭装置 | 2010.6.29 | 废气 | 生物过滤除臭 | 5000m3/小时 |
| 污泥脱水机房 | 2010.6.29 | 固体废物 | 板框压滤 | 1.26吨/日 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 派潭镇高滩污水处理厂 | 污水处理设备、设施及人工湿地 | 增城区环保局 | 增环影【2009】075号 | 2009年7月2日 | 增城区环保局 | 增环管验【2011】13号 | 2011年7月5日 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州华浩高潭水处理有限公司 | 4401832015050002 | 2016年3月31日 | 公司废水排污口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | BOD5 | SS | 色度 |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 40 | 5 | 10 | 10 | 30 |  |  |
|  |  |  | 无 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 对厂区进行全面的环境风险排查工作，并及时消除隐患 | 突发环境事件应急预案已完成备案 （备案编号：440183201516） | 2015年11月15日组织全体员工学习了应急预案，并进行演练。 | 2014年5月23日洪灾，我厂及时停产，防止进水破坏生化系统，并及时停电，转移人员，确保人身安全，将损失降至最低 | 书面报告派潭政府，增城环保局、水务局等部门。组建应急抢险队伍，落实整改措施，5天后恢复生产。 |

注：如不够填写，可另加附页。