广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）  广州医科大学附属肿瘤医院                             报出日期：         2015年    8   月  31 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州医科大学附属肿瘤医院 | 45535076-0 | 崔书中 | 广州医科大学 附属肿瘤医院 | 66673628 | 医疗服务 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 污水排放量(万吨) | 16.22 | 其 中 | 直接排入 海量 (万吨) | / | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | / | 排入城市 管网量 (万吨) | 16.22 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/升） | 核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 化学需氧量 | 250 | 112 |  |  | 0 |
| PH | 6-9 | 7.03 |  |  |  |
| 悬浮物 | 60 | 45 |  |  |  |
| 总磷 |  | 0.061 |  |  |  |
| 阴离子表面活性剂 | 10 | 0.498 |  |  |  |
| 总余氯 |  | 1.05 |  |  |  |
| 粪大肠菌群（MPN/L) | 5000 | 120 |  |  |  |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) |  | 其中工艺废气排放口数量 (个) |  | 其中燃烧废气 排放口数量(个) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) |  | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) |  | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 医疗废物 | 150吨 |  |  | 150吨 | 焚烧 |  |  | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 125 /Ⅰ粒子植入 | 使用 | 密封放射源 |  |
| SPECT/CT | 使用 | 射线装置 |  |
| 核素.显像治疗 | 使用 | 非密封放射源 |  |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水 | 2010.7.2 | 医疗废水 | 二氧化氯发生器加生化 | 5000吨/日 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医技影像大楼 | 一栋地上5层（另设地下3层）的建筑 | 广州市环境保护局 | 穗环管影[2012]67号 | 2012.9.24 | 没有 | 没有 | 没有 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可 证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州医科大学附属肿瘤医院 | 44010420 10021203 | 2016.10.15 | 污水排放口 | 水污染物 | 化学需氧量 | PH值 | 悬浮物 | 阴离子表面活性剂 | 磷酸盐 | 粪大肠菌群 |  |
|  |  |  |  | 排放限值 |  |  |  |  |  | . |  |
|  |  |  | 1 | 大气污染物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有 | 有 |  |  |  |

注：如不够填写，可另加附页。

首 页 关于公司 公司简介 企业资质 组织架构 领导关怀 领导风采 企业荣誉 政策文件 行政法规 建设法律 国务院文件 部门规章 地方法规 新闻中心 企业新闻 行业新闻 通知公告 工程业绩 国家级奖 省级奖项 市级奖项 生产经营 招标信息 招标公告 中标公示 资格预审公示 广州招标指引 资料下载 收费标准 技术创新 中心简介 组织架构 日常运作 科研成果 工程展示 工程监理 招聘信息 联系我们

招标公告 中标公示 资格预审公示 广州招标指引 资料下载 您的位置：首页 » 招标信息 » 中标公示 » 正文 广医肿瘤医院院内设置双回路电缆设备采购及相关安装服务项目采购结果公告 发布时间：2013/7/31 访问量：743 广医肿瘤医院院内设置双回路电缆设备采购及相关安装服务项目采购结果公告 广东省建筑工程监理公司组织的“广医肿瘤医院院内设置双回路电缆设备采购及相关安装服务项目”项目编号：（GDSJLHWJT0055）的公开招标工作已结束，现将采购结果公告如下： 一、评委会成员：区青、何湘杰、陈新风、李英昌、徐敏、刘培兴、何振杰 二、评审意见: 评委会一致同意按照采购文件规定的程序和方法进行评审，并推荐了中标供应商。 三、中标供应商名称和中标金额中标供应商：广州市机电安装有限公司中标金额：￥3464847.16元 四、采购人、采购代理机构名称、地址和联系方式 采购人名称：广州医科大学附属肿瘤医院 采购人地址：广州市越秀区横枝岗路78号 联 系 人：陈荣波 联系电话：(020) 66673666 采购代理机构：广东省建筑工程监理公司 地址：广州市流花路85号 项目联系人：陈先生 联系电话：02086673560 传真：02086687589 特此公告。广东省建筑工程监理公司 2013年7月31日

Copyright © 2009 广东省建筑工程监理公司 版权所有 地址：广州市流花路85号 电话：020-86687583 020-86687581 传真：020-86687589