附件

广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）   增城市新塘迅兴服装洗漂厂        报出日期：   2015  年   11 月 24日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 增城市新塘迅兴服装洗漂厂 | X18795470 | 伍锦浩 | 增城区新塘镇广虎路白江段 | 固话82772189移动电话13902337326 | 棉、麻、纺织服装印染精加工，年产量约三百万条。 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 污水 排放量(万吨) | 38 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) |  | 直接排入 江河湖库量 (万吨) |  | 排入城市 管网量 (万吨) |  | 其他 去向量(万吨) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/升） | 核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| CODcr | 100mg/L | 65mg/L | 40.5吨/年 | 40.5吨/年 |  |
| 氨氮 | 10mg/L | 5mg/L | 4.05吨/年 | 4.05吨/年 |  |
| BODs | 20mg/L | 13mg/L |  |  |  |
| SS | 70mg/L | 42mg/L | 28.35吨/年 | 28.35吨/年 |  |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 2 | 其中工艺废气排放口数量 (个) |  | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) | 1976 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) |  | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 1976 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
| 二氧化硫 | 50mg/m³ | 17.2 | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 氮氧化物 | 200mg/m³ | 9.7 | 2.144吨/年 | 2.144吨/年 |  |
| 烟尘 | 30mg/m³ | 16.7 | 8.576吨/年 | 8.576吨/年 |  |
|  |  |  | 1.286吨/年 | 1.286吨/年 |  |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 污泥 | 38.5吨 |  |  | 38.5吨 |  |  |  | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 | 2002年3月 | 污水 | 生物接触氧化加斜管沉淀 | 3000吨/天 |
| 废气处理站 | 2002年6月 | 废气 | 水膜麻石除尘加布袋除尘 | 12000立方/小时 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环保治理工程 | 污水生化处理站 | 市环保局 | 增环影【2000】471号 | 2000.11.23 | 市环保局 | 增环监工程验字【2000】001号 | 2002.6.30 |
| 环保治理工程 | 废气处理站 | 市环保局 |  |  | 市环保局 | 增验收环境监测气字【2000】第041号 | 2002.7.14 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 增城市新塘迅兴服装洗漂厂 | 4401832010030011 | 2015.11.30 | 迅兴洗漂厂废水排污口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | BODs | SS | 色度 |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 100 | 10 | 20 | 70 | 50 |  |  |
|  |  |  | 锅炉废气排放口 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | 烟尘 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 50 | 200 | 30 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 积极响应政府号召，防患于未然，已多次开展环境风险防范工作 | 已向市局登记备案备案编号440183201517 | 已组织员工多次开展应急演练，效果很理想 | 未发生过突发环境事件 |  |

注：如不够填写，可另加附页。