广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）  广州市启鸣纸业有限公司            报出日期：   2015 年    6  月  26 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市启鸣纸业有限公司 | 76950019-4 | 胡溢华 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路2号 | 13922198192 | 生产板纸及生活用纸共8万吨 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 污水 排放量(万吨) | 41.3672 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) |  | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 41.3672 | 排入城市 管网量 (万吨) |  | 其他 去向量(万吨) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/升） | 核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 悬浮物 | 30 | 9.28 | 3.84吨 | 3.84吨 |  |
| 化学需氧量 | 80 | 53.37 | 22.078吨 | 22.078吨 |  |
| 氨氮 | 25 | 2.18 | 0.904吨 | 0.904吨 |  |
| 五日生化需氧量 | 20 | 15 | 6.208吨 | 6.208吨 |  |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 1 | 其中工艺废气排放口数量 (个) |  | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) | 28737.6878 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) |  | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 28737.6878 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 烟尘 | 80 | 21.94 | 6.307吨 | 6.307吨 |  |
| 氢氧化物 | 200 | 136.47 | 39.22吨 | 39.22吨 |  |
| 二氧化硫 | 300 | 130.9 | 37.616吨 | 37.616吨 |  |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 锅炉炉渣 | 774吨 | 774吨 | 综合利用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 造纸废水处理 | 3450吨 | 3450吨 | 综合利用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 粉煤灰 | 2516吨 |  |  | 2516吨 | 上犹红日新型建材有限公司 | 0 | 0 |  |
| 油漆桶 | 0.2吨 | 0.2吨 |  |  | 上犹红日新型建材有限公司 | 0 | 0 |  |
| 废机油桶 | 0.2吨 | 0.2吨 |  |  | 上犹红日新型建材有限公司 |  |  |  |
| 氢氧化纳包装袋 | 0.2吨 |  |  | 0.2吨 | 广州绿由工业弃置废物回收处理有限公司 | 0 | 0 |  |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 脱硝系统 | 2014年 | 废气 | SNCR | 85000m3/h |
| 静电除尘器 | 2010年 | 废气 | 静电除尘 | 85000m3/h |
| 卧式文丘里脱硫管＋立式脱硫塔 | 2010年 | 废气 | 双碱湿法 | 120000m3/h |
| 生化池 | 2010年 | 废水 | 好氧＋生化 | 3000t/日 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市启鸣纸业有限公司 | 440115201150002 | 2015年12月31日 | 北二口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 80 | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FQ-001 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 300 | 200 |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、成立环境应急指挥部，建立应急指挥机构，形成职责明确，信息通畅、上下互通、指挥有力的指挥体系。一旦发生突发事件，在公司应急指挥部的统一指挥调度下，开展应急工作。 2、定时对厂区进行巡查，发现隐患，排除隐患。 3、建立应急物资储备， 实现应急物资信息共享，统一调配使用；物资和装备的维护及保养， 确保应急物资和装备处于良好状态。 | 广州市启鸣纸业有限公司环境事故应急救援预案（见附件） | 环境应急指挥部至少每年协调组织一次应急联合演练，加强和完善公司之间的协调配合工作。根据各车间自身特点，定期组织本公司各车间的应急救援演练，进一步完善应急预案。 | 1、发生故障意外事件后，如发生特发事件，无法确保公司正常运行，马上停机处理，相关部门要尽快恢复车间生产运行和动力供应。 2、发生意外伤亡事件后，受影响或受波及的各有关部门要按职责分工立即行动，组织开展应急救援与处置工作。 3、当意外事故完全恢复后，应急工作小组提请应急领导小组宣布结束应急预案，应急状态结束。对原因不明或情况复杂的事故，应组织人员进行事故分析。并督促、检查落实情况，直至所有隐患消除。 | 1、对于已发现隐患，督促、检查落实情况，直至所有隐患消除。 2、完善各类规程。 3、进行培训，加强员工环保意识。 |

注：如不够填写，可另加附页。