附件：

广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称(盖章) 广州番禺昌华制衣有限公司       报 出 日 期：   2015  年   7 月 3 日

表1 基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州番禺昌华制衣有限公司 | 71635486-7 | 邓钻周 | 广州市南沙区大岗镇潭洲工业开发区荔岗路1号 | 020-84933666 | 我司是在南沙区大岗镇设立的一间外资企业，生产加工、销售自产的服装，设计年服装生产量为60万/打，产品全部外销。 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 污水 排放量(万吨) | 26.86 | 其 中 | 直接排入海量(万吨) |  | 直接排入 江河湖库量 (万吨) |  | 排入城市管网量(万吨) | 26.86 | 其他去向量(万吨) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度（毫克/升） | 核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 化学需氧量 | 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准(COD:90 mg/L) | 30.518 | 8.19713 | 8.19713 | 0 |
| 生物需氧量 | 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准(BOD:20 mg/L) | 9.635 | 2.588 | 2.588 | 0 |
| 氨氮 | 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准(氨氮:10 mg/L) | 0.316 | 0.085 | 0.085 | 0 |
| 硫化物 | 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准(硫化物:0.5 mg/L) | 0.005（L）未检出 | _ | _ | _ |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 其中工艺废气排放口数量(个) |  | 其中燃烧废气排放口数量(个) | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量(万标立方米) | 2361.8304 | 其中工艺废气排放量(万标立方米) |  | 其中燃烧废气排放量(万标立方米) | 2361.8304 |
| 污染物 名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度（毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 烟尘 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）燃气标准（烟尘：30 mg/m3） | 12.60 | 烟尘 | 0.29759 | 0 |
| 氮氧化物 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）燃气标准(氮氧化物:200 mg/m3） | 37 | 氮氧化物 | 0.87388 | 0 |
| 二氧化硫 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）燃气标准(二氧化硫:50 mg/m3） | 15（L）未检出 | —— | —— | —— |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 装胶水1 20L胶桶 | 4.58 | 0 | —— | 4.58 | 利用 | 0 | 0 | 是 |
| 印染废水处理污泥 | 20 | 0 | —— | 20 | 焚烧 | 0 | 0 | 是 |
| 一般工业固体废物 | 216 | 0 | —— | 216 | 填埋 | 0 | 0 | 无 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

备注：1.活动种类：生产/销售/使用;

2.项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水处理系统 | 2006年 | 污水 | 洗水废水-沉砂池-调节池-一级氧化池-二级氧化池- 混凝反应槽-斜管沉淀池-砂滤池-清水池-达标排放 | 1680吨/日 |

备注：1、污染类别： 污水/废气/固体废物；

2、计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 番禺潭洲昌华制衣有限公司洗水车间设备更新二期工程建设项目 | 在本改造项目实施前后，我司生产设计规模不变。改造后更新4台洗衣机，淘汰原有洗衣机4台。 | 广州市番禺区环境保护局 | 穗（番）环管影字【2007】210号 | 2007年7月6日 | 广州市番禺区环境保护局 | 穗（番）环管验【2012】62号 | 2012年5月15日 |
| 番禺潭洲昌华制衣有限公司1号制衣车间建设项目 | 厂区内自建一座四层厂房，作为公司1号制衣车间，在本搬迁项目实施前后，公司生产规模保持不变。 | 广州市番禺区环境保护局 | 穗（番）环管影字【2005】191号 | 2005年8月30日 | 广州市番禺区环境保护局 | 穗（番）环管验【2012】62号 | 2012年5月15日 |
| 番禺潭洲昌华制衣有限公司洗水车间改造建设项目 | 在本改造项目实施前后，我司生产设计规模不变。改造后更新6台洗衣机，淘汰原有洗衣机6台。 | 广州市番禺区环境保护局 | 穗（番）环管影字【2005】224号 | 2005年10月21日 | 广州市番禺区环境保护局 | 穗（番）环管验【2012】62号 | 2012年5月15日 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州番禺昌华制衣有限公司 | 440115201370001 | 2013年1月1日-2017年12月31日 | 废水总排放口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 硫化物 | 五日生化需氧量 |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 90 | 10 | 0.5 | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 废气排放口 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | 烟尘 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 50 | 200 | 30 |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、制订突发环境事故应急救援预案并定期组织演练 2、加强管理，设置专职人员监视防止生产废水事故排放。 3、配备自动监测仪，加强出水水质日常监测。、 4、设置事故储存池，以作为应急使用。 5、加强设备管理，协调做好管理、管道、阀门的检查工作，对存在的安全隐患的设备、管道、阀门及时进行修理或更换 | 由广州市番禺区环境科学研究所有限公司编写《广州番禺昌华制衣有限公司突发环境事件应急预案》于2014年2月24日在南沙区环境保护局备案预案编号：（2014）昌预急001号 | 2015年6月中旬公司根据本应急预案组织联合演练。公司全体人员共同参预。 演练内容： 1、各部门的相互支援、配合和协调程度。 2、应急抢险，现场救护，危险区域隔离，交通管制，人员疏散。 3、应急救援人员进入事故现场的防护指导。 4、通讯和报警讯号的联络、报警与接警。 5、向政府部门通报。 6、事故后的善后处理工作。 | 无 | 无 |

注：如不够填写，可另加附页。