广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章） 广州市梅山热电厂有限公司            报出日期：  2015 年    6  月 18 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市梅山热电厂有限公司 | 19142850-0 | 吴文具 | 广州市南沙区黄阁镇梅山工业区工业路18号 | 84979309 | 发电、供热、取水 总装机容量：85MW/H |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) |  | 污水 排放量(万吨) |  | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) |  | 直接排入 江河湖库量 (万吨) |  | 排入城市 管网量 (万吨) |  | 其他 去向量(万吨) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/升） | 核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 1 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 0 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) | 94701.89NM3/d | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 0 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 94701.89NM3/d |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 二氧化硫 | 200mg/m3 | 79.2 | 63981.43 | 63981.43 | 0 |
| 氮氧化物 | 200 mg/m3 | 106.6 | 90557.87 | 90557.87 | 0 |
| 烟尘 | 20 mg/m3 | 10.84 | 9145.23 | 9145.23 | 0 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 脱硫渣 | 13185.37吨 | 无 | —— | 13185.37吨 | 制造环保砖 | 0 | 0 | 否 |
| 粉煤灰 | 10445046吨 | 无 | —— | 10445046吨 | 制造环保砖 | 0 | 0 | 否 |
| 锅炉渣 | 3762.186吨 | 无 | —— | 3762.186吨 | 制造环保砖 | 0 | 0 | 否 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 静电除尘器 | 1994年 | 烟尘 | 静电除尘 | 600万NM3/d |
| 脱硫系统 | 2005年 | 二氧化硫 | 双碱湿法脱硫 | 600万NM3/d |
| 脱硝系统 | 2009年 | 氮氧化物 | 低氮燃烧+SNCR | 600万NM3/d |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉烟气脱硫工程 | 脱硫装置 | 广州市番禺区环保局 | 国环评证乙字第2816号 | 2005.2.3 | 广州市番禺区环保局 | 环评岗证字第B28160003号 | 2005.12.26 |
| 锅炉工程 | 静电除尘器 | 番禺市环境监测站 | C867国环字第003号 | 1992.7.11 | 番禺市环境监测站 | 国环评证甲字第0953号 | 1994.5 |
| 锅炉烟气脱硝工程 | SNCR脱硝装置 | 广州市环保局 | 穗环【2009】224号 | 2009.6.16 | 广州市环保局 | 穗环【2009】200号 | 2010.10.19 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市梅山热电厂有限公司 | 440115201110003 | 2011年1月1日至2015年12月31日 |  | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 气—01、气—02 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | 烟尘 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 200 | 200 | 20 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成立突发环境事件应急小组并编制预案 | 有 | 结合年度反事故演习进行 | 无 | 无 |

注：如不够填写，可另加附页。