附件：

广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称(盖章)                               报 出 日 期：         年       月     日

表1 基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市新立一服装洗漂有限公司 | 73158553-2 | 吴永坚 | 广州增城市新塘沙埔官田顶 | 020-82953838 | 制造、加工、批发、零售服装，服装漂染 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 污水 排放量(万吨) | 29.02 | 其 中 | 直接排入海量(万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 29.02 | 排入城市管网量(万吨) | 0 | 其他去向量(万吨) | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度（毫克/升） | 核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 氨氮 | 10 | 0.78 | 5.9 | 5.9 | 0 |
| COD | 90 | 32 | 37 | 37 | 0 |
| SS | 60 | 38 | 20 | 20 | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 其中工艺废气排放口数量(个) | 0 | 其中燃烧废气排放口数量(个) | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量(万标立方米) | 2022.2 | 其中工艺废气排放量(万标立方米) | 0 | 其中燃烧废气排放量(万标立方米) | 2022.2 |
| 污染物 名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度（毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 二氧化硫 | 300 | 41 | 5.2 | 5.2 | 0 |
| 氮氧化物 | 200 | 55 | 3.45 | 3.45 | 0 |
| 烟尘 | 80 | 16.6 | 1.45 | 1.45 | 0 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 污泥 | 324 | 0 | 0 | 324 | 324 | 0 | 0 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：1.活动种类：生产/销售/使用;

2.项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理设施 | 2003.4.28 | 废水 | 物化+生化 | 6000 |
| 废气处理设施 | 2010.7.2 | 废气 | 麻石水膜除尘 | 12000 |

备注：1、污染类别： 污水/废气/固体废物；

2、计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理工程 | 扩建 | 增城市环境保护局 | （2003）009号 | 2003.4.28 | 增城市环境保护局 | 2003）009号 | 2003.4.28 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市新立一服装洗漂有限公司 | 4401832010030047 | 2015年3月31日 | 新立一污水排放口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 90 | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 新立一废气排放口 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 300 | 200 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 已建立一套安全生产管理制度、环境事件信息报告制度以及相应的环境风险防范措施，并已基本落实 | 已通过专家评审，已备案 | 每年至少组织一次综合应急预案演练，每半年至少组织一次专项应急预案，每季度至少组织一次现场处置方案演练应急演练 | 针对可能发生的化学品泄漏、废气扩散、废水泄漏、火灾爆炸等突发环境事件设置了详细的现场处置方案 | 已落实评审专家各项整改要求 |

注：如不够填写，可另加附页。