广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章） 广大科技（广州）有限公司            报出日期：  2015  年  07 月 10 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广大科技（广州）有限公司 | 61853791-8 | 简明仁 | 广州市保税区保盈大道18号 | 15018400992 | 年产72平方米多层线路板 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 污水 排放量(万吨) | 82.42 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 0 | 排入城市 管网量 (万吨) | 82.42 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/升） | 核定排放量（吨） |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 化学需氧量 | 500 | 253.9 | 20.85 | 20.85 | 0 |
| 总铜 | 0.5 | 0.23 | 0.02 | 0.02 | 0 |
| PH | 6-9 | 8.03 | 8.0 | 8.0 | 0 |
| 总镍 | 0.5 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| 氨氮 | 15 | 4.7 | 0.39 | 0.39 | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 55 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 52 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) | 143135.93 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 141802.73 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 1333.2 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 硫酸雾 | 35 | 6.18 | 3.51 | 3.51 | 0 |
| 二氧化硫 | 500 | 34.15 | 2.72 | 2.72 | 0 |
| 氯化氢 | 100 | 4.15 | 2.26 | 2.26 | 0 |
| 苯 | 12 | 0.073 | 0.008 | 0.008 | 0 |
| 甲苯 | 40 | 0.15 | 0.158 | 0.158 | 0 |
| 二甲苯 | 70 | 0.45 | 0.046 | 0.046 | 0 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 含铜污泥 | 4324.37 | 0 | 暂放 | 4324.37 | 冶炼 | 0 | 0 | 是 |
| 含铜废水 | 4035.65 | 0 | 暂放 | 4035.65 | 综合利用 | 0 | 0 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 未使用到核技术 |  |  |  |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理系统 | 2000年3月 | 废水 | 化学混凝沉淀法 | 5000 |
| 洗涤塔处理系统 | 2003年8月 | 废气 | 加药喷淋法 | 418800 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广大科技（广州）有限公司年产72万平方米多层线路板 | 年产72万平方米多层线路板生产厂房、设备设施等 | 广州市环境保护局 | 穗环管控（1999）071号 | 1999年3月10日 | 广州市环境保护局 | 市环保局收文管理编号0031754 | 2000年3月21日 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广大科技（广州）有限公司 | 4401162011001061 | 2011年5月31日至2016年5月30日 | 水-01 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 铜 | 镍 | PH |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 500 | 15 | 0.5 | 0.5 | 6-9 |  |  |
|  |  |  | 气01至气55 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | 硫酸雾 | 氯化氢 | 苯 | 二甲苯 | 甲苯 |
|  |  |  |  | 排放限值 | 50 | 200 | 35 | 100 | 12 | 70 | 40 |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 已编写突发环境事件风险评估报告，并经省厅备案 | 已编写突发环境事件应急预案，并经省厅备案 | 已演练 | 未曾发生 | 无 |

注：如不够填写，可另加附页。