广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）广州市曾本五金工业有限公司        报出日期：  2015 年   7 月 20 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市曾本五金工业有限公司 | 61878204-0 | 詹惠美 | 广州市番禺区大龙街新桥村新兴路8号 | 84851168 | 年产量17000吨左右(T铁、华司、磷碗、导轨) |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 3 | 污水 排放量(万吨) | 18 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | / | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 5 | 排入城市 管网量 (万吨) | 13 | 其他 去向量(万吨) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/升） | 核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 化学需氧量 | GB21900-2008（表二） | 30 | 2.12 | 1.72 | 0.4 |
| 石油类 | GB21900-2008（表三） | 2 | 0,3 | 0,3 |  |
| 氨氮 | GB21900-2008（表二） | 15 | 0.6 | 0.6 |  |
| 悬浮物 | GB21900-2008（表三） | 30 | 4 | 4 |  |
| 总铬 | GB21900-2008（表三） | 1.0 | 0.015 | 0.015 |  |
| 总锌 | GB21900-2008（表三） | 1.0 | 0.12 | 0.11 | 0.01 |
| 总铁 | GB21900-2008（表三） | 3.0 | 0.11 | 0.11 |  |
| 总铝 | GB21900-2008（表三） | 2.0 | 0.12 | 0.12 |  |
| 总磷 | GB21900-2008（表三） | 1.0 | 0.123 | 0.123 |  |
| 总氮 | GB21900-2008（表二） | 20 | 0.31 | 0.31 |  |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 13 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 13 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) | 76440 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 76440 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | / |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 氢化氢 | 30 | 5 | 0.2 | 0.18 |  |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 电镀污泥 | 201.759 | 201.759 | 转移 | 201.759 | 转移 |  | 25 | 是 |
| 其它废物 | 43.4 | 43.4 | 转移 | 43.4 | 转移 |  | 30 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废水处理系统 | 1993年月10 | 废水 | 物化+生化 | 720吨 |
| 废气处理塔 | 1993年月10 | 废气 | 吸收 | 2080000 |
| 生产废水处理系统 | 2013年月11 | 废水 | 生化 | 150 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂房/办公楼 | 厂房/办公楼 | 番禺市人民政府环境保护办公室建设项目部 | 番环管控字(1993)027号 | 1993年2月26日 | 番禺市人民政府环境保护办公室建设项目部 | 番环管控字(1993)027号 | 993年2月26日 |
| 喇叭配件\五金加工 | 喇叭配件\五金加工 | 番禺市人民政府环境保护办公室 | 番环管控字(1993)027号 | 1993年10月4日 | 番禺市人民政府环境保护办公室建设项目部 | 番环管控字(1993)027号 | 1993年10月4日 |
| 扩建挂镀生产线 | 扩建挂镀生产线 | 番禺市人民政府环境保护办公室建设项目部 | 番环管验字(1996)068号 | 1996年7月17日 | 番禺市人民政府环境保护办公室建设项目部 | 番环管验字(1996)068号 | 1996年7月17日 |
| 厂房扩建 | 厂房扩建 | 番禺市人民政府环境保护办公室建设项目部 | 番环管控委字(1996)068号 | 1996年7月24日 | 番禺市人民政府环境保护办公室建设项目部 | 番环管控委字(1996)068号 | 1996年7月24日 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市曾本五金工业有限公司 | 4401132012000150 | 正在申请换领新证 | 生产废水排放口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 总镍 | 石油类 | 总铜 | 总锌 |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 1.72 | 0.276 | 0.004 | 0.06 | 0.010 | 0.04 |  |
|  |  |  | 酸雾废气排放口 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | 氯化氢 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 0 | 0 | 0.18 |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 已于2015年4月20 日完成风险评估报告工作 | 已于2015年6月10日在广东省环境保护厅备案 | 按要求进行突发环境事件应急演练 | 无 | 无 |

注：如不够填写，可另加附页。