广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章） 广州市净水有限公司龙归分公司            报出日期：  2015年   6 月 24 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市净水有限公司龙归分公司 | 0611156-5 | 张红要（负责人） | 广东省广州市白云区龙岗北路11号301房 | 020-86282618 | 生态保护和环境治理业 处理后污水 设计规模5万吨/日 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 污水 排放量(万吨) | 1759.54 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 1759.54 | 排入城市 管网量 (万吨) | 0 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/升） | 核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| COD | ≤40mg/L | 12.367 | 200491.98kg | 200491.98kg | 0 |
| 氨氮 | ≤5mg/L | 0.185 | 3139.552kg | 3139.552kg | 0 |
| TP | ≤1mg/L | 0.243 | 4308.039kg | 4308.039kg | 0 |
| TN | ≤15mg/L | 11.057 | 189826.244kg | 189826.244kg | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) |  | 其中工艺废气排放口数量 (个) |  | 其中燃烧废气 排放口数量(个) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) |  | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) |  | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 剩余污泥 | 5347.56吨 | 0 | —— | 5347.56吨 | 综合利用 | 0 | 0 | 是 |
| 废机油 | 0.3吨 | 0 | —— | 0.3吨 | 综合利用 | 0 | 0 | 是 |
| 废电池 | 0.01吨 | 0 | —— | 0.01吨 | 封存 | 0 | 0 | 是 |
| 废灯管 | 0.06吨 | 0 | —— | 0.06吨 | 封存 | 0 | 0 | 是 |
| 含硫酸废液 | 0.4吨 | 0 | —— | 0.4吨 | 污水 | 0 | 0 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙归污水处理系统一期 | 2009年5月 | 污水 | 改良型A2O | 5万吨/日 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白云区龙归污水处理系统一期工程建设项目 | 规模为5万吨/日，包括污水处理厂、2座泵站和厂外收集系统 | 广州市环境保护局 | 穗环管影【2005】243号 | 2005年7月4日 | 广州市环境保护局 | 穗环管验【2012】9号 | 2012年1月16日 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市净水有限公司龙归分公司 | 440100201309906 | 2012年1月1日至2016年12月31日 | 污水排放口水-01 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 50 | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开展“突发环境事件风险评估” | 制定《突发环境时间应急预案》 | 每季度开展一次 | 无 | 无 |

注：如不够填写，可另加附页。