广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）广州市中医医院                报出日期：   2015  年    6  月 15  日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市中医医院 | 45541512-2 | 黄德弘 | 荔湾区珠玑路16号 | 81226137 | 医疗服务 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 2 | 污水 排放量(万吨) | 25.88 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 0 | 排入城市 管网量 (万吨) | 25.88 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/升） | 核定排放量 |
|  |  |  | 合计（千克） | 达标排放量（千克） | 超标排放量 |
| SS | 400 | 12 | 3105.38 | 3105.38 | 0 |
| CODcr | 500 | 133 | 34418.01 | 34418.01 | 0 |
| BOD5 | 300 | 43.6 | 11282.90 | 11282.90 | 0 |
| 硫化物 | 1.0 | 0.33 | 85.40 | 85.40 | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 0 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 0 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) | 0 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 0 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 产生量（千克） | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量（千克） | 处置方式 |  |  |  |
| 医疗废物 | 119127 | 0 | 0 | 119127 | 集中处置 | 0 | 0 | 是 |
| 生活垃圾 | 135000 | 0 | 0 | 135000 | 集中处置 | 0 | 0 | 否 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数字减影血管造影机（飞利浦Allura XperFD20） | 使用 | 射线装置 |  |
| 移动X光机（Polymobil Plus） | 使用 | 射线装置 |  |
| 直接数字化摄像系统(DR) GE Revolution XR/d | 使用 | 射线装置 |  |
| 数字化多功能X光机(数字胃肠机) GE PrecisionRXI | 使用 | 射线装置 |  |
| 16排CT(电子计算机X射线断层扫描) 东芝AQUILION | 使用 | 射线装置 |  |
| 数字化口腔全景X光机(Planmeca Proline XC) | 使用 | 射线装置 |  |
| 牙科X光机(PLANMECA-intra) | 使用 | 射线装置 |  |
| X线体外碎石机(HK.ESWL-VI) | 使用 | 射线装置 |  |
| C臂X光机(德国西门子ARCADIS Orbic) | 使用 | 射线装置 |  |
| 数字化双能X线骨密度仪(Discovery Wi) | 使用 | 射线装置 |  |
| 数字化X线摄影系统(Winscope2000) | 使用 | 射线装置 |  |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 臭氧消毒处理器 | 2007年7月 | 污水 | 臭氧消毒 | 680 |
| 隔油处理器 | 2007年7月 | 污水 | 隔油 | 120 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门急诊大楼 | 12层门急诊楼 | 广州市环境保护局 | 穗环管影【2002】148号 | 2002年4月9日 | 广州市环境保护局 | 穗环管验【2009】9号 | 2009年1月15日 |
| 广州市中医医院放射诊疗设备 | 牙科X光机 C臂X光机 数字化X线摄影系统 数字化口腔全景X光机 X线体外碎石机 数字化双能X线骨密度仪 数字减影血管造影机 | 广州市环境保护局 | 穗环核【2006】101号 | 2006.6.23 | 广东省环保厅 | 粤环审【2014】234号 | 2014.9.1 |
| DSA更换、移动式X射线床边机 | DSA更换、移动式X射线床边机 | 广州市环境保护局 | 穗环核【2013】27号 | 2013.12.16 | 广东省环保厅 | 粤环审【2014】34号 | 2014 |
| 核技术利用改建项目 | 数字化双能X线骨密度仪(Discovery Wi) | 广州市环境保护局 | 穗环核管【2014】25号 | 2014.2.28 | 在办 |  |  |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市中医医院 | 4401032012014092 | 5年 | 污水 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 粪大肠杆菌 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 250 |  | 5000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有开展 | 有预案 | 有演练 | 无突发环境事件 | 无整改要求 |

注：如不够填写，可另加附页。