广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）广州开发区水质净化管理中心（萝岗水质净化厂） 报出日期： 2016年5月28日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州开发区水质净化管理中心（萝岗水质净化一厂） | 278441157-2 | 谢强鹏 | 广东省广州市萝岗区瑞祥路1号 | 020-82099909/020-82099913 | 广州市萝岗中心区水质净化厂位于广州市开发区科学城南岗河和瑞祥路交界处。首期工程设计处理能力为5万吨/日，主要收集处理厂广汕公路以北地区、萝岗中心区、科学城东部地区以及开发区萝岗东北角的鸡鸣坑水库一带的区域污水，服务面积92.37平方公里。采用CAST为主要处理工艺。 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 排放口名称 | WS-01 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 895.5 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 895.5 | 排入城市 管网量 (万吨) | 0 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升） | 年度核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| ⑴化学需氧量 | 40 | 21.08 | 188.77 | 188.77 | 0 |
| ⑵生化需氧量 | 10 | 6.14 | 54.98 | 54.98 | 0 |
| ⑶悬浮物 | 10 | 6.83 | 61.16 | 61.16 | 0 |
| ⑷动植物油 | 1 | 0.13 | 1.16 | 1.16 | 0 |
| ⑸石油类 | 1 | 0.15 | 1.34 | 1.34 | 0 |
| ⑹阴离子表面活性剂 | 0.5 | 0.25 | 2.24 | 2.24 | 0 |
| ⑺总氮 | 15 | 0.76 | 6.81 | 6.81 | 0 |
| ⑻氨氮 | 5 | 0.34 | 3.04 | 3.04 | 0 |
| ⑼总磷 | 0.5 | 0.10 | 0.90 | 0.90 | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) |  | 其中工艺废气排放口数量 (个) |  | 其中燃烧废气 排放口数量(个) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) |  | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) |  | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 污泥 | 7556.04 | 0 | 0 | 7556.04 | 利用 | 0 | 0 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 萝岗中心区水质净化厂首期工程建设项目 | 首期污水处理系统建设 | 广州市经济技术开发区环境保护局 | 穗环保影字（2007）226号 | 2007年12月28日 | 广州开发区建设和环境管理局 | 穗开环建验字（2011）12号 | 2011年1月20日 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州开发区水质净化管理中心（萝岗水质净化一厂） | 4401162012005016 | 2012年03月23日-2017年03月22日 | 总排口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 悬浮物 | 五日生化需氧量 | 总磷 |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 40 | 5 | 10 | 10 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 配备相关应急物质，进行相关应急预案演练。 | 2014年编制完成，2015年备案完成。 | 2015年进行“污泥泄漏应急演练”、“异常进水应急演练”等应急预案演练。 | 未发生突发环境事件 | 应急预案挂墙 |

注：如不够填写，可另加附页。