广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章） 广东生活环境无害化处理中心           报出日期：2016年 5月 12日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广东生活环境无害化处理中心 | 19038166-7 | 陈锵 | 广州市白云区钟落潭镇光明村 | 02086187702 | 广州市范围内收集、焚烧医疗废物（HW01） 核准处理量9720吨/年 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 0 | 排放口名称 | （排放口1名称） | （排放口2名称） | （排放口3名称） | （排放口4名称） | …… |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) |  | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) |  | 直接排入 江河湖库量 (万吨) |  | 排入城市 管网量 (万吨) |  | 其他 去向量(万吨) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升） | 年度核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 1 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 1 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) | 25228 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 25228 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 烟尘 | 80毫克/立方米 | 30 | 7.59 | 7.59 | 0 |
| 二氧化硫 | 300毫克/立方米 | 23 | 5.8 | 5.8 | 0 |
| 氮氧化物 | 500毫克/立方米 | 136 | 34.3 | 34.3 | 0 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 飞灰 | 126.15吨 | 0 |  | 99.5吨 | 固化填埋 | 26.65吨 | 26.65吨 | 是 |
| 焚烧炉渣 | 4205吨 | 0 |  | 4205吨 | 卫生填埋 | 0 | 0 | 否 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟气净化处理系统 | 2001年 | 废气 | 喷雾降温、脱酸、活性炭吸附、布袋除尘 | 76.8万标立方米 |
| 循环废水处理池 | 2001年 | 污水 | 消毒、中和、混凝沉淀 | 1200吨 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州医疗废物处理站 | 三台焚烧炉 | 广东省环保局 | 粤环建字【1998】140号 | 1998年12月28日 | 广东省环保局 | 粤环函【2001】381号 | 2001年6月11日 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广东生活环境无害化处理中心 | 4401112016003736 | 2016年3月10日至2021年3月9日 | 无 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FQ-01 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | 烟尘 | …… |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 300 | 500 | 80 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 每两月组织一次突发环境事件应急措施培训 | 备案编号44010120150057 | 2015年8月、9月各组织一次应急演练 | 无 | 无 |

注：如不够填写，可另加附页。