广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章） 广州大岭电子五金制品有限公司            报出日期：  2016 年 05 月 05 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州大岭电子五金制品有限公司 | 19106393-5 | 胡国波 | 广州市白云区江高镇大岭村大岭南路79号 | 020-86608668 | 金属表面处理，五金件及线路板加工 年产量：146740m2 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 排放口名称 | 总排放口 （水-01） | （排放口2名称） | （排放口3名称） | （排放口4名称） | …… |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 8.1207 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | — | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | — | 排入城市 管网量 (万吨) | 8.1207 | 其他 去向量(万吨) | — |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升） | 年度核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| PH值 | 6.5～9.5 | 7.879 | — | — | — |
| SS | 400 | 7.889 | 640.633Kg | 640.633Kg | — |
| COD | 500 | 66.678 | 5414.702Kg | 5414.702Kg | — |
| 石油类 | 20 | 0.504 | 40.964Kg | 40.964Kg | — |
| 总氰化物 | 0.5 | 0.080 | 6.533Kg | 6.533Kg | — |
| 氨氮 | 45 | 4.443 | 360.803Kg | 360.803Kg | — |
| 汞 | 0.005 | 0.002 | 0.138Kg | 0.138Kg | — |
| 总铬 | 0.5 | 0.155 | 12.578Kg | 12.578Kg | — |
| 六价铬 | 0.1 | 0.143 | 1.164Kg | 1.164Kg | — |
| 总铜 | 2 | 0.163 | 82.533Kg | 82.533Kg | — |
| 总锌 | 5 | 0.263 | 21.385Kg | 21.385Kg | — |
| 总镍 | 0.5 | 0.136 | 11.008Kg | 11.008Kg | — |
| 总镉 | 0.01 | 0.002 | 0.199Kg | 0.199Kg | — |
| 总砷 | 0.5 | 0.003 | 0.257Kg | 0.257Kg | — |
| 总铅 | 0.1 | 0.034 | 2.797Kg | 2.797Kg | — |
| 总磷 | 8 | 0.406 | 32.934Kg | 32.934Kg | — |
| 总氮 | 70 | 21.709 | 1762.914Kg | 1762.914Kg | — |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 6 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 6 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | — |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) | 9685.377万立方米/年 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 9685.377万立方米/年 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | — |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 铬酸雾 | 0.05 | 0.000025 | 0.0024Kg | 0.0024Kg | — |
| 砷 | 2.0 | 0.000041 | 0.0040Kg | 0.0040Kg | — |
| 铅 | 0.70 | 0.000248 | 0.0241Kg | 0.0241Kg | — |
| 镉 | 0.85 | 0.000011 | 0.0011Kg | 0.0011Kg | — |
| 汞 | 0.010 | 0.000004 | 0.0004Kg | 0.0004Kg | — |
| 铬 | — | 0.000057 | 0.0055Kg | 0.0055Kg | — |
| 铜 | — | 0.000080 | 0.0078Kg | 0.0078Kg | — |
| 镍 | 4.3 | 0.000028 | 0.0027Kg | 0.0027Kg | — |
| 锌 | — | 0.000100 | 0.0010Kg | 0.0010Kg | — |
| 二氧化硫 | 550 | 0.554196 | 53.6760Kg | 53.6760Kg | — |
| 氮氧化物 | 240 | 0.015012 | 1.4540Kg | 1.4540Kg | — |
| 颗粒物 | 120 | 0.089439 | 8.6625Kg | 8.6625Kg | — |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 电镀污泥 | 291.39吨 | — | — | 195.05吨 | R4 | 96.34吨 | 96.34吨 | 是 |
| 含铜废液 | 76.1吨 | — | — | 76.1吨 | R4 | — | — | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PH/ORP自动化污水处理系统 | 2005年 | 污水 | 物化处理方式 | 800吨/日 |
| 酸、碱雾喷淋处理塔 | 2005年 | 废气 | 采取酸、碱液喷淋吸收塔处理方式，高空排放 | 14400立方米/小时 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 镀银、镀铜 | 镀铜镀银车间8248平方米 镀铜镀银生产线八条 | 广州市白云区人民政府环境保护办公室环境管理科 | [89]穗云环保新字25号 | 1989年5月15日 | 广州市白云区人民政府环境保护办公室环境管理科 | 云府环管验字（1989）第36号 | 1989年11月3日 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州大岭电子五金制品有限公司 | 4401112013000649 | 2017年5月19日 | 废水总排放口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | PH值 | 悬浮物 | 石油类 | 氰化物 | 汞 |
|  |  |  |  | 排放限值 | 500 | 45 | 6.5～ 9.5 | 400 | 20 | 0.5 | 0.005 |
|  |  |  |  | 水污染物 | 总铬 | 六价铬 | 总镉 | 总铅 | 总砷 | 总镍 | 总铜 |
|  |  |  |  | 排放限值 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 2 |
|  |  |  |  | 水污染物 | 总锌 | 总氮 | 总磷 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 5 | 70 | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 废气排放口 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | 颗粒物 | 铬酸雾 | 砷 | 铅 | 镉 |
|  |  |  |  | 排放限值 | 550 | 240 | 120 | 0.05 | 2.0 | 0.70 | 0.85 |
|  |  |  |  | 大气污染物 | 汞 | 铬 | 铜 | 镍 | 锌 |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 0.010 | － | － | 4.3 | － |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参加培训、定期检查、组织人员演练 | 应急预案已备案 | 我公司成立应急工作领导小组，针对公司实际情况，做好污染事故源应急方案及演练： 车间镀槽至污水收集池排污管防渗漏。 污水处理站收集池遭遇大特暴雨时防溢满。 污泥废固仓库受大特暴雨水浸时，污泥废固物紧急转移处置。 | 无 | 无 |

注：如不够填写，可另加附页。