广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）   广州医科大学附属第二医院     报出日期：  2016   年     4  月  13   日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州医科大学附属第二医院 | 45534421-3 | 刘世明 | 广州市昌岗东路250号 | 34152457 | 经营和管理服务内容及性质：向人们提供医疗护理服务的医疗机构。 规模：占地面积3.9万平方米，建筑面积15.5万平方米。 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 排放口名称 | 总口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 52.68 | 其中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入江河湖库量(万吨) | 0 | 排入城市管网量(万吨) | 52.68 | 其他去向量(万吨) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升或MPN/L） | 年度核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| PH值 | GB 18466-2005 | 6.95 |  |  |  |
| 氨氮 |  | 5.84 | 3076.512kg |  | 无 |
| 粪大肠杆菌群数 |  | 2700 |  |  | 无 |
| 化学需氧量 |  | 129 | 67957.2kg |  | 无 |
| 挥发酚 |  | 0.135 | 71.118 kg |  | 无 |
| 硫化物 | GB 18466-2005 | 0.084 | 44.2512 kg |  | 无 |
| 生物需氧量 |  | 41.5 | 21862.2 kg |  | 无 |
| 悬浮物 |  | 40 | 21072 kg |  | 无 |
| 阴离子表面活性剂 |  | 1.39 | 732.252 kg |  | 无 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 1 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 0 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) | 259.1 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 0 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 259.1 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 氮氧化物 | DB44765 | 67.5 |  |  | 无 |
| 烟尘 |  | 6.6 |  |  | 无 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 医疗废物 | 461.12吨 | 0 | / | 461.12吨 | 焚烧 | 0 | 0 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核医学科 | 使用 | 开放性放射性工作场所 |  |
| 伽玛刀 | 使用 | 密封放射源 |  |
| X射线摄影机 | 使用 | 射线装置 |  |
| 乳腺数字DR摄影机 | 使用 | 射线装置 |  |
| 螺旋CT | 使用 | 射线装置 |  |
| 数字减影血管造影机 | 使用 | 射线装置 |  |
| 双能X线骨密度测量仪 | 使用 | 射线装置 |  |
| SPECT | 使用 | 射线装置 |  |
| 多功能数字化X线诊断系统 | 使用 | 射线装置 |  |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广医二院污水处理站 | 1982年 | 污水 | AO+O3 | 2000 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州医学院第二附属医院门诊综合楼建设项目 | 拆除旧门诊楼1栋，并在原址新建一栋15层门诊综合楼 | 广州市环境保护局 | 穗环管影【2008】313号 | 2008-11-17 | 广州市环境保护局 | 穗环管验【2014】92号 | 2014-10-11 |
| 广州医学院附属第二医院脑科综合楼建设项目 | 建设内容为1栋25层的医疗综合楼 | 广州市环境保护局 | 穗环管影【2007】177号 | 2007-5-7 | 广州市环境保护局 | 穗环管验【2012】50号 | 2012-4-19 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州医科大学附属第二医院 | 4401052015120011 | 2020年12月17日 | 污水总口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 废气总口 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、按规定处理医疗废物；2、按标准排放污水及污染物； | 已编制并验收《广州医科大学附属第二医院突发环境事件应急预案》 | 每年演练1次 | 无突发环境事件发生 | / |

注：如不够填写，可另加附页。