广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章） 广州市红十字会医院            报出日期：  2016 年    5  月  6  日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市红十字会医院 | 45535065-6 | 李斯明 | 广州市海珠区同福中路396号 | 34403804 | 三级甲等医院、1000张床位 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 2 | 排放口名称 | 门诊部排放口 | 住院部排放口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 22.59 | 其中 | 直接排入海量(万吨) | 0 | 直接排入江河湖库量(万吨) | 0 | 排入城市管网量(万吨) | 22.59 | 其他去向量(万吨) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升） | 年度核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| Ph值 | GB18466-2005 | 7.01 |  |  | 0 |
| 悬浮物 |  | 18.50 |  |  | 0 |
| 化学需氧量 |  | 196.06 |  |  | 0 |
| 五日生化需氧量 |  | 73.90 |  |  | 0 |
| 动植物油 |  | 8.20 |  |  | 0 |
| 氨氮 | GB18466-2005 | 1.44 |  |  | 0 |
| 粪大肠菌群落 |  | 277.50 |  |  | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 无 | 其中工艺废气排放口数量 (个) |  | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) |  | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) |  | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 无 |  |  |  |  |  |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 医疗垃圾 | 216.340 吨 | 0 | 无 | 216.340 吨 | 焚烧 | 无 | 无 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| X光机射线装置 | 使用 | 射线装置 | 使用Ⅱ、Ⅲ类射线装置 |
| 90Sr-90Y密封放射源 | 使用 | 密封放射源 | 使用V类放射源，乙级、丙级非密封放射性物质工作场所， |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 住院部污水处理设备 | 2015年 | 污水 | 臭氧 | 600吨/日 |
| 门诊楼污水处理设备 | 2002年 | 污水 | 臭氧 | 200吨/日 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市红十字会医院门诊大楼 | 门诊大楼污水处理站建设项目 | 广州市环保局 | 穗环管控【1996】110号 | 1996.11 | 广州市环保局 | 0092941 | 2000.10 |
| 广州市红十字会医院住院部污水处理系统改造建设项目 | 住院部污水处理站扩容项目 | 广州市海珠区环境保护局 | 穗（海）环管影【2014】139号 | 2014.12 | 广州市海珠区环境保护局 | 海环管验【2015】103号 | 2015.08 |
| 广州市红十字会医院2台500KW发电机机房建设项目 | 2台500KW发电机机房建设项目 | 广州市海珠区环境保护局 | 穗（海）环管影【2009】063号 | 2009.07 | 广州市海珠区环境保护局 | 海环管验【2009】078号 | 2009.12 |
| 广州市红十字会医院营养室建设项目 | 医院营养室建设项目 | 广州市海珠区环境保护局 | 穗（海）环管影【2009】068号 | 2009.07 | 广州市海珠区环境保护局 | 海环管验【2010】064号 | 2010.04 |
| 广州市红十字会医院核技术应用项目 | 使用放射性同位素及射线装置20台 | 广州市环保局 | 穗环核【2008】88号 | 2008.11 | 广东省环境保护厅 | 粤环审【2012】364号 | 2012.08 |
| 广州市红十字会医院核技术应用项目 | 使用放射性同位素 | 广州市环保局 | 穗环核【2010】51号 | 2010.06 |  |  |  |
| 广州市红十字会医院核技术应用项目 | 搬迁射线装置6台新增射线装置10台 | 广州市环保局 | 穗环核【2011】65号 | 2011.05 |  |  |  |
| 广州市红十字会医院核技术应用项目 | 射线装置20台 | 广东省环境保护厅 | 粤环审【2009】382号 | 2009.08 |  |  |  |
| 广州市红十字会医院核技术应用项目 | 使用放射性同位素 | 广东省环境保护厅 | 粤环审【2010】368号 | 2010.10 |  |  |  |
| 广州市红十字会医院核技术应用项目 | 搬迁射线装置6台新增射线装置10台 | 广东省环境保护厅 | 粤环审【2012】132号 | 2012.04 |  |  |  |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市红十字会医院 | 4401052011020026 | 2011.12.01-2016.12.31 |  | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 已委托广州环境保护产业协会突发环境事件预案备案相关工作 | 医疗废物意外事故处置应急预案 射线装置放射事故应急预案 放射性同位素丢失、被盗应急预案 | 每年一次应急演练 | 无 |  |

注：如不够填写，可另加附页。