广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）                              报出日期：    2016     年     5  月   31  日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州白云国际机场清洁卫生服务有限公司 | 75557908-1 | 叶振洪 | 广州白云国际机场南工作区横五路 | 任瀚 15812451541 | 污水处理2.8万吨/日 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 污水 排放量(万吨) | 487.93 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) |  | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 487.93 | 排入城市 管网量 (万吨) |  | 其他 去向量(万吨) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/升） | 核定排放量（吨） |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 化学需氧量 | 40 | 10.5 | 51.23 | 51.23 |  |
| 氨氮 | 8 | 1.56 | 7.61 | 7.61 |  |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) |  | 其中工艺废气排放口数量 (个) |  | 其中燃烧废气 排放口数量(个) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) |  | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) |  | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 污泥 | 2892.42吨 |  |  | 2892.42吨 | 利用 |  |  | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厌氧+曝气氧化沟 | 2004年9月1日 | 污水 | 生物处理（厌氧+曝气氧化沟） | 2.8万吨/日 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理厂 | 污水处理厂 | 国家环保局 | 环函（2000）2号 | 2000年1月6日 | 广东省环境保护局 | 环验（2005）020号 | 2006年12月9日 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州白云国际机场股份有限公司 | 440100201009362 | 2016年01月01日至2020年12月31日 | 总口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 408.8 | 81.76 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015年1月，完成《广州白云国际机场清洁卫生服务有限公司突发环境事件应急预案》的编制，并连同《广州白云国际机场清洁卫生服务有限公司突发环境事件风险评估报告》报广东省环保厅备案。应急预案编制内容主要是针对污水厂内突发发生氯气泄漏、出水超标排放等环境事件所采取的预防预警、应急处理和救援工作。 | 2015年1月，完成《广州白云国际机场清洁卫生服务有限公司突发环境事件应急预案》的编制，并连同《广州白云国际机场清洁卫生服务有限公司突发环境事件风险评估报告》报广东省环保厅备案。应急预案编制内容主要是针对污水厂内突发发生氯气泄漏、出水超标排放等环境事件所采取的预防预警、应急处理和救援工作。 | 每年广州白云国际机场清洁卫生服务有限公司都会组织机场污水厂氯气间操作人员进行两次漏氯应急救援演练。 | 无 | 无 |

注：如不够填写，可另加附页。