广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）广州市慈善医院，广东省中医院芳村医院          报出日期： 2016 年 7 月 5 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市慈善医院 广东省中医院芳村医院 | 72682996-9 | 陈达灿 | 广东省广州市荔湾区花地涌岸街36号 | 020-81499866 | 综合医院,500张床位，牙椅2张，诊疗科目包括预防保健科、内科、呼吸内科、消化内科等85个项目 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 排放口名称 | 水-010.75 | （排放口2名称） | （排放口3名称） | （排放口4名称） | …… |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量 (万吨) | 9.9 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) |  | 直接排入 江河湖库量 (万吨) |  | 排入城市 管网量 (万吨) | 9.9 | 其他 去向量(万吨) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升） | 年度核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 粪大肠菌群 | GB 18466-2005 | 455 |  | ≤5000 |  |
| 化学需氧量 | GB 18466-2005 | 68.97 |  | ≤250 |  |
| 生化需氧量 | GB 18466-2005 | 26.72 |  | ≤100 |  |
| 氨氮 | GB 18466-2005 | 3.65 |  | 45 |  |
| PH | GB 18466-2005 | 7.06 |  | 6.5-9.5 |  |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 1 | 其中工艺废气排放口数量 (个) |  | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) | 6.0 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) |  | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 6.0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 油烟 | GB 18483-2001 | 1.5 |  | ≤2.0 |  |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 医疗废物 | 108782 公斤 | 0 | 0 | 108782 公斤 | 广东省无害化 处理中心处理 | 0 | 0 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| X线电子计算机断层扫描装置(CT)Aquilion ONE 640 | 使用 | 射线装置 | 1台 |
| 平板数字乳腺机系统Selenia | 使用 | 射线装置 | 1台 |
| 全数字化胃肠X线透视摄影系统AXLOM LOMINOS DRF | 使用 | 射线装置 | 1台 |
| 牙片机 PLANMECA PROMAX | 使用 | 射线装置 | 1台 |
| 核磁共振 SIEMENS AVANTO1.5T | 使用 | 射线装置 | 1台 |
| DR机 柯达7500 | 使用 | 射线装置 | 1台 |
| DR机PHILIPS | 使用 | 射线装置 | 1台 |
| 螺旋CT SOMATOM Sensation 4 | 使用 | 射线装置 | 1台 |
| 数字化血管造影系统GE INNOVA3100 | 使用 | 射线装置 | 1台 |
| 移动式X光机CANON CXD1-55C | 使用 | 射线装置 | 1台 |
| 碎石机Compact Delta Ⅱ | 使用 | 射线装置 | 1台 |
| 双能骨密度仪 DISCOVENY QDR | 使用 | 射线装置 | 1台 |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化氯发生器 | 2009.10.28 | 污水 | 二级生化处理 | 300吨/日 |
| 二氧化氯发生器 | 2002.10.28 | 污水 | 二级生化处理 | 200吨/日 |
| 静电油烟净化器 | 2009.10.01 | 废气 | 运水烟罩 | 3万标m³ /H |
| 静电油烟净化器 | 2016.06.29 | 废气 | 运水烟罩 | 3.1万标m³ /H |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州慈善医院新建北区住院楼工程环境影响环评报告表的批复 | 在慈善医院内新建一幢地上10层（另地下2层）住院大楼 | 广州环境保护局 | [2006]60号 | 2006年3月20日 |  |  |  |
| 广州慈善医院新建北区住院楼工程建设项目竣工环保验收意见 | 在慈善医院内新建一幢地上10层（另地下2层）住院大楼 |  |  |  | 广州市环境保护局 | [2010]146号 | 2010年10月14日 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市慈善医院（广东省中医院芳村医院） | 4401032012011261 | 2012年5月8日至2017年5月8日 | 污水 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 悬浮物 | 五日生化需氧量 | 粪大肠群数 |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 250 | 15 | 60 | 100 | 5000 |  |  |
|  |  |  | 废气 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 加强岗位工作人员培训，熟练操作规程 2、制定相应奖惩制度 | 1、污水处理器故障应急处理预案 2、医疗废物泄漏应急处理预案 | 1、污水处理器故障应急处理演练 2、医疗废物泄漏应急处理演练 | 无 |  |

注：如不够填写，可另加附页。