广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章） 广州植之元油脂实业有限公司          报出日期： 2016年  5月 10日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州植之元油脂实业有限公司 | 75558119-X | 于龙 | 广州市南沙区万顷沙镇万环西路新安工业园 | 020-84947666 | 农副食品加工业（一级大豆油年设计生产能力60万吨） |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 排放口名称 | 废水排放口 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 19.05 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 19.05 | 排入城市 管网量 (万吨) | 0 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升） | 年度核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 化学需氧量 | 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 27.67 | 30.95吨 | 5.40吨 | 0 |
| 氨氮 |  | 1.17 | 3.4吨 | 0.235吨 | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 18 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 16 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) | 119285 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 31000 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 88285 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 二氧化硫 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）A区新建锅炉排放标准 | 35.46 | 194.4 | 30.825 | 0 |
| 氮氧化物 |  | 75.2 | 163.26 | 68.091 | 0 |
| 烟尘 |  | 16.1 | 51.84 | 13.794 | 0 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 粉煤灰 | 6345吨 | 0 | —— | 6345吨 | 委托东莞市环建化工有限公司收购用于建材原料 | 0 | 0 | 否 |
| 炉渣 | 13951吨 | 0 | —— | 13951吨 | 委托东莞市环建化工有限公司收购用于建材原料 | 0 | 0 | 否 |
| 废机油 | 2.52吨 | 0 | —— | 2.52吨 | 委托广州世洁设备租赁服务有限公司收集综合利用 | 0 | 0 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期污水处理站1 | 2006年10月 | 污水 | 生化＋物化 | 1000 |
| 二期污水处理站 | 2014年4月 | 污水 | 生化＋物化 | 600 |
| 一期锅炉除尘装置 | 2006年10月 | 废气 | 布袋除尘 | 240000 |
| 一期锅炉脱硫装置 | 2009年5月 | 废气 | 湿法“双碱” | 195000 |
| 一期锅炉脱硝装置 | 2014年5月 | 废气 | SNCR | 195000 |
| 二期锅炉烟气处理装置 | 2013年5月 | 废气 | 布袋除尘＋湿法“双碱”脱硫＋SNCR脱硝 | 160000 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州植之元一期大豆加工项目 | 新建120万吨/年大豆加工生产线 | 广东省环保局 | 粤环函〔2004〕214号 | 2004.3.25. | 广东省环保局 | 粤环审〔2008〕273号 | 2008.7.15. |
| 广州植之元配套码头建设项目 | 建设年吞吐煤、大豆、豆粕300万吨配套码头 | 南沙区环保局 | 穗南区环管影〔2007〕25号 | 2007.5．17. | 南沙区环保局 | 穗南区环管验〔2007〕21号 | 2007.11.26. |
| 广州植之元1000吨/天油脂精炼项目 | 扩建1000吨/天油脂精炼生产线一条 | 南沙区环保局 | 穗南区环管影〔2008〕101号 | 2008.12.1. | 南沙区环保局 | 穗南开环管验〔2011〕27号 | 2011.10.20. |
| 广州植之元二期150万吨/年大豆加工扩建项目 | 扩建二期加工大豆150万吨/年生产线一条 | 南沙区环保局 | 穗南区环管影〔2010〕71号 | 2010.7.1. | 南沙区环保局 | 穗南开环管验〔2014〕32号 | 2014.6.19. |
| 广州植之元二期配套码头项目 | 配套二期大豆加工建设3000吨泊位码头 | 南沙区环保局 | 穗南开环管影〔2011〕164号 | 2011.11.8. | 南沙区环保局 | 穗南开环管验〔2014〕31号 | 2014.6.19. |
| 广州植之元油脂实业有限公司1#2#3#锅炉机组脱硝改造建设项目 | 将一期锅炉新装SNCR脱硝装置 | 南沙区环保局 | 穗南开环管影〔2014〕27号 | 2014.3.13. | 南沙区环保局 | 穗南开环管验〔2015〕22号 | 2015.3.25. |
| 广州植之元特种油脂生产工厂建设项目 | 新建一条105吨/天酯交换生产线,一条50吨/天高压分提生产线,一条180吨/天起酥油生产线 | 南沙区环保局 | 穗南开环管影〔2014〕203号 | 2014.12.19. | 南沙区环保局 | 正在环保验收中 |  |
| 广州植之元油脂实业有限公司新建燃气锅炉建设项目 | 新建一台15吨/小时燃气锅炉 | 南沙区环保局 | 穗南区环管影〔2016〕85号 | 2016.4.4. | 南沙区环保局 | 项目正在建设中 |  |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州植之元油脂实业有限公司 | 440115201530035 | 2015-08-19至2020-08-19 | 废水排放总口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 悬浮物 | 动植物油 |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 90 | 10 | 60 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 废气排放口 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | 烟尘 | 颗粒物 |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 300 | 200 | 30 | 120 |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 每月进行一次安全环保检查,发现问题及时整改。对环保政府管理部门在执法检查的发现的问题坚决整改到位。 | 已制定,备案编号：4401152015140 | 每年开展一次环境事件应急演练 | 无 | 无 |

注：如不够填写，可另加附页。