广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）互太（番禺）纺织印染有限公司          报出日期：   2016 年  5  月  18  日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 互太（番禺）纺织印染有限公司 | 61872051-X | 尹惠来 | 广东省广州市南沙区万顷沙镇同兴村 | 刘开东 84948868-8267/13642702218 | 互太公司的产品主要为针织成品布，包括染色布、漂白布、印花布，设计规模为42万吨 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 2 | 排放口名称 | 一二期水排口 | 三期水排口 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 868.1273 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 868.1273 | 排入城市 管网量 (万吨) | 0 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升） | 年度核定排放量（吨） |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 化学需氧量 | 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2新建企业水污染物浓度限值（直接排放） | 35.66 | 309.5816 | 309.5816 | 0 |
| 氨氮 | 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2新建企业水污染物浓度限值（直接排放） | 3.08 | 26.7405 | 26.7405 | 0 |
| 悬浮物 | 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2新建企业水污染物浓度限值（直接排放） | 8.66 | 75.1981 | 75.1981 | 0 |
| 生化需氧量 | 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2新建企业水污染物浓度限值（直接排放） | 9.41 | 81.7120 | 81.7120 | 0 |
| 阴离子表面活性剂 | 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第一时段/一级标准 | 0.26 | 2.2554 | 2.2554 | 0 |
| 苯胺 | 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表1现有企业水污染物浓度限值及单位产品基准排水量 | 0.18 | 1.5637 | 1.5637 | 0 |
| 动植物油 | 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第一时段/一级标准 | 0.09 | 0.7796 | 0.7796 | 0 |
| 挥发酚 | 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第一时段/一级标准 | 0.0006 | 0.0052 | 0.0052 |  |
| 总氮 | 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2新建企业水污染物浓度限值（直接排放） | 10.17 | 88.2764 | 88.2764 | 0 |
| 总磷 | 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2新建企业水污染物浓度限值（直接排放） | 0.21 | 1.8170 | 1.8170 | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 2 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 0 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) | 266133.9000 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 0 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 266133.9000 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 二氧化硫 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）1火力发电锅炉及燃气轮组大气污染物排放浓度限值 | 31.98 | 85.1200 | 85.1200 | 0 |
| 烟尘 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）2大气污染物特别排放限值 | 10.23 | 27.2300 | 27.2300 | 0 |
| 氮氧化物 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）1火力发电锅炉及燃气轮组大气污染物排放浓度限值 | 40.93 | 108.9400 | 108.9400 | 0 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 废纸皮 | 7407.71 | 0 | / | 7407.71 | 再生利用 | 0 | 0 | 否 |
| 废布 | 6755.54 | 0 | / | 6755.54 | 循环利用 | 0 | 0 | 否 |
| 废胶卡板 | 48.70 | 0 | / | 48.70 | 再生利用 | 0 | 0 | 否 |
| 废胶垫片 | 97.77 | 0 | / | 97.77 | 再生利用 | 0 | 0 | 否 |
| 废胶纸 | 310.21 | 0 | / | 310.21 | 再生利用 | 0 | 0 | 否 |
| 废包装料 | 228.56 | 0 | / | 228.56 | 再生利用 | 0 | 0 | 否 |
| 废白钢 | 25.88 | 0 | / | 25.88 | 再生利用 | 0 | 0 | 否 |
| 废胶车轮 | 5.56 | 0 | / | 5.56 | 再生利用 | 0 | 0 | 否 |
| 废PVC管 | 34.42 | 0 | / | 34.42 | 再生利用 | 0 | 0 | 否 |
| 废纱 | 54.30 | 0 | / | 54.30 | 循环利用 | 0 | 0 | 否 |
| 废马达 | 223.66 | 0 | / | 223.66 | 再生利用 | 0 | 0 | 否 |
| 废电线 | 17.82 | 0 | / | 17.82 | 再生利用 | 0 | 0 | 否 |
| 旧电柜 | 5.28 | 0 | / | 5.28 | 再生利用 | 0 | 0 | 否 |
| 废机器 | 409.17 | 0 | / | 409.17 | 再生利用 | 0 | 0 | 否 |
| 废铁 | 679.46 | 0 | / | 679.46 | 再生利用 | 0 | 0 | 否 |
| 废木头 | 708.54 | 0 | / | 708.54 | 燃烧用 | 0 | 0 | 否 |
| 废编织胶袋 | 110.25 | 0 | / | 110.25 | 再生利用 | 0 | 0 | 否 |
| 废铝 | 13.50 | 0 | / | 13.50 | 再生利用 | 0 | 0 | 否 |
| 锅炉灰、渣 | 57327 | 0 | / | 57327 | 制砖 | 0 | 0 | 否 |
| 废油 | 6.26 | 6.26 | 拌入煤中燃烧 | 0 | / | 0 | 0 | 否 |
| 油桶 | 5.51 | 0 | / | 5.51 | 再生利用 | 0 | 0 | 是 |
| 天那水桶 | 0.15 | 0 | / | 0.15 | 再生利用 | 0 | 0 | 是 |
| 污泥灰 | 1207 | 0 | / | 1207 | 制砖 | 0 | 0 | 否 |
| 染料紙箱 | 0.50 | 0 | / | 0.50 | 再生利用 | 0 | 0 | 是 |
| 废油漆桶 | 0.12 | 0 | / | 0.12 | 再生利用 | 0 | 0 | 是 |
| 染料涂料包装桶 | 128.92 | 0 | / | 128.92 | 循环利用 | 0 | 0 | 是 |
| 油抹布 | 9.63 | 0 | / | 9.63 | 焚烧无害化处理 | 0 | 0 | 是 |
| 废照明灯管 | 0.09 | 0 | / | 0.09 | 封存 | 0 | 0 | 是 |
| 含鉻表面廢液 | 0.07 | 0 | / | 0.07 | 污水处理 | 0 | 0 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期污水处理厂 | 1998.8 | 污水 | 物理、化学、生化处理相结合 | 10000吨/日 |
| 二期污水处理厂 | 2003.8 | 污水 | 物理、化学、生化处理相结合 | 10000吨/日 |
| 三期污水处理厂 | 2007.2 | 污水 | 物理、化学、生化处理相结合 | 20000吨/日 |
| 湿式脱硫塔 | 1#烟囱： 3＃炉2003.6 2#烟囱：4＃炉2005.1 5＃炉2007.8 6＃炉2007.8 | 废气 | 烟气脱硫法 循环流化床锅炉 | 850000标m3/小时 |
| 静电除尘器 | 1#烟囱： 3＃炉2003.6 2#烟囱：4＃炉2005.1 5＃炉2007.8 6＃炉2007.8 | 废气 | 静电除尘法 | 680000标m3/小时 |
| 脱硝系统 | 1#烟囱： 3＃炉2010.8 2#烟囱：4＃炉2010.8 5＃炉2010.8 6＃炉2010.8 | 废气 | SNCR脱硝 | 850000标m3/小时 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 互通太平洋（番禺）印染厂建设项目 |  | 番禺区环保局 | 番环管影字(98)008号 | 1998年3月25日 | 广州市环保局 | 穗环管验字（1999）109号 | 1999年6月16日 |
|  |  | 广州市环保局 | 穗环管影(1998)103号 | 1998年4月3日 | 广州市环保局 | 穗环管验字（2004）67号 | 2004年3月25日 |
| 互太（番禺）纺织印染有限公司热电并供技术改造项目 |  | 广州市环保局 | 穗环管影(2000)388号 | 2000年10月15日 | 广州市环保局 | 穗环管验字（2002）130号 | 2004年5月27日 |
| 互太（番禺）纺织印染有限公司热电厂改扩建建设项目 |  | 番禺区环保局 | 番环管影字[2002]326号 | 2002年6月26日 | 番禺区环保局 | 番环管验字（2004）19号 | 2004年4月6日 |
|  |  |  |  |  | 广州市环保局 | 穗南区环管验（2006）5号 | 2006年5月25日 |
| 互太（番禺）纺织印染有限公司增资扩建项目 |  | 广州市环保局 | 穗环南管影[2005]56号 | 2005年9月1日 | 广州市环保局 | 穗环管验[2007]244号 | 2007年12月26日 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 互太（番禺）纺织印染有限公司 | 440115201130002 | 2011年01月01日至2015年12月31日 | WS-30002-01 WS-30002-04 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 100 | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FQ-30002-01 FQ-30002-02 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 400 | 450 |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ⑴整个厂区实现了“雨污分流”和“清污分流”，在雨水总排口处设有阀门，事故状态下可以拦截事故水从雨水管网流入外环境，且在不同的区域段设置了雨水闸门和泵，关闭雨水闸门后将厂区内受污染的雨水通过水泵抽至废水处理站。⑵厂区配备了相应的应急物资和应急装备，且也制定了综合环境应急预案，制定了相应的的环境保护管理制度等，但是在整体的环境风险管理措施的有效性及实用性一般，仍需加强日常的管理，经常开展环境风险和环境应急管理宣传和培训，真正将环境风险管理落到实处。⑶厂区内设置了独立的危险化学品仓、一般化学品仓、化学品加药间、柴油储罐、液化气体库房、危险废物存放区、一般废物存放区、煤场等区，每一个区根据自身特点，配备了专门的防范和应急的设施。 | 我司已按要求委托广东中联兴环保科技有限公司编制《突发环境事件综合应急预案》、《环境风险评估报告》、《现场处置措施方案全集》，建立了环境安全隐患排查治理制度并执行到位，定期开展了环境应急演练，按规定投保了强制性环境污染责任保险，所编制的《突发环境事件综合应急预案》、《环境风险评估报告》已于2015年5月12日在广东省环境保护厅备案。备案编号：粤环应急备[2015]99号。 | 定期开展异常天气情况台风、洪水、暴雨灾害应急演练，污水处理系统故障演练，废气治理系统故障演练，消防安全演练、化工料泄露事故演练 | 无 | 无 |

注：如不够填写，可另加附页。