广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）  广州忠信世纪玻纤有限公司             报出日期：   2016 年    5 月 16  日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州忠信世纪玻纤有限公司 | 72682415-6 | 何燕生 | 广州市南沙区环市大道北3号 | 020-84684253 | 无碱玻璃纤维及制品，年产4.5万吨 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 排放口名称 | 废水排放口 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 35.26 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 0 | 排入城市 管网量 (万吨) | 35.26 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升） | 年度核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| COD | 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准 | 104.4 | 35.65吨 | 35.65吨 | 0 |
| 氨氮 |  | 5.05 | 1.818吨 | 1.818吨 | 0 |
| 石油类 |  | 0.37 | 0.131吨 | 0.131吨 | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 3 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 0 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) | 29991.3 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 0 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 29991.3 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 二氧化硫 | 《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996)二级标准；氮氧化物执行《平板玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2011）表2标准 | 59 | 16.92 | 16.92 | 0 |
| 氮氧化合物 |  | 102 | 30.667 | 30.667 | 0 |
| 烟尘 |  | 13.3 | 3.907 | 3.907 | 0 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 浸润剂包装桶 | 1.8吨 | 0 | 0 | 1.8 | 广州绿由工业弃置废物回收有限公司 综合利用 | 0 | 0 | 是 |
| 无机泥 | 579吨 | 0 | 0 | 579 | 广州绿由工业弃置废物回收有限公司 综合利用 | 0 | 0 | 否 |
| 有机泥 | 151吨 | 0 | 0 | 151 | 广州绿由工业弃置废物回收有限公司 综合利用 | 0 | 0 | 否 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理 | 2002.7 | 污水 | 生物反应、化学反应 | 1500 |
| 废气处理（一期） | 2002.7 | 废气 | 碱液喷淋 | 20000 |
| 废气处理（二期） | 2003.7 | 废气 | 碱液喷淋 | 20000 |
| 废气处理（三期） | 2005.2 | 废气 | 碱液喷淋 | 24000 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年产12000吨玻璃纤维工程 | 一期生产线 | 广州市南沙区经济技术开发区环保办 | 穗南区环管字【2001】22号 | 2001.8.7 | 广州市南沙区经济技术开发区环保办 | 有验收文件但无具体文号 | 2003.4.30 |
| 28000t/a玻璃纤维扩建工程 | 二、三期生产线 | 广州市南沙区环境保护局 | 穗南开环管影[2011]80号 | 2011.5.5 | 广州市南沙区环境保护局 | 穗南开环管验[2011]26号 | 2011.10.9 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州忠信世纪玻纤有限公司 | 4400115201220007 | 2013年1月1日至2017年12月31日 | 污水排放口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 500 | —— |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 废气排放口 气01-气03 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | 烟尘 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 850 | 700 | 200 |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 持续开展 | 已制定，备案编号：4401152014068 | 每年一次 | 无 | 无 |

注：如不够填写，可另加附页。