广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）  广州市猎德污水处理厂            报出日期： 2016年 05 月 25 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市猎德污水处理厂 | 45535356-6 | 黄华 | 广州市天河区临江大道501号 | 38890277 | 污水处理及其再生利用、120万吨/日 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 3 | 排放口名称 | 水-01 一二期排污口 | 水-02 三期排污口 | 水-03 四期排污口 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 39910.57 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 39910.57 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 0 | 排入城市 管网量 (万吨) | 0 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升） | 年度核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| BOD | ≤20 | 3.7 | 1483.00 | 1483.00 | 0 |
| COD | ≤40 | 15.6 | 6229.52 | 6229.52 | 0 |
| NH3-N | ≤8 | 0.72 | 281.24 | 281.24 | 0 |
| T-P | ≤0.5 | 0.27 | 109.07 | 109.07 | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 0 | 其中工艺废气排放口数量 (个) |  | 其中燃烧废气 排放口数量(个) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) |  | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) |  | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 有机废水污泥 | 174280.72 | 0 | —— | 174280.72 | 制肥\建筑材料 | 0 | 0 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期工程 | 1999.11 | 污水 | AB工艺 | 22万吨/日 |
| 二期工程 | 2003.11 | 污水 | Unitank工艺 | 22万吨/日 |
| 三期工程 | 2006.11 | 污水 | 改良AA/O工艺 | 20万吨/日 |
| 四期工程 | 2010.9 | 污水 | 改良AA/O工艺 | 56万吨/日 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期工程 | 一期工程 | 广州市人民政府环境保护办公室 | 穗府环管影字（1994）305号 | 1994年7月8日 | 广州市环境保护局 | 穗环管[2001]232号 | 2001-12-29 |
| 二期工程 | 二期工程 | 广东省环境保护局 | 粤环函【2006】673号 | 2006年5月10日 |  |  |  |
| 三期工程 | 三期工程 | 国家环境保护总局 | 环审【2004】130号 | 2004年4月8日 |  |  |  |
| 四期工程 | 四期工程 | 广州市环境保护局 | 穗环管影【2010】75号 | 2010年6月25日 | 广州市环境保护局 | 穗环管验[2013]37号 | 2013-4-28 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市猎德污水处理厂 | 440100201009902 | 2017.12.31 | 一、二期混合出口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 40 | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 三期出口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 40 | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 四期出口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 40 | 5 |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 已制定突发环境事件 应急预案 | 粤环应急备【2014】22号 | 有 | 无 | — |

注：如不够填写，可另加附页。