广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章） 广州市大坦沙污水处理厂             报出日期：   2016  年   5  月 30   日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市大坦沙污水处理厂 | 45535349—4 | 何康生 | 广州市荔湾区珠江桥中坦尾大街3号 | 020－81761207 | 城镇污水处理厂，设计55万吨/日 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 3 | 排放口名称 | 一期生产线 | 三期生产线 | 二期生产线 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 18408.94 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 18408.94 | 排入城市 管网量 (万吨) | 0 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升） | 年度核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| COD | 40 | 18.7(一二期)；17.6（三期） | 3330.75 | 3330.75 | 0 |
| NH3-N | 8 | 1.03（一二期）；0.53（三期） | 138.83 | 138.83 | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 无 | 其中工艺废气排放口数量 (个) |  | 其中燃烧废气 排放口数量(个) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) |  | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) |  | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 城镇污水厂污泥 | 112956.28吨 | 0 | 0 | 112956.28吨 | 环保建筑材料 | 0 | 0 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期生产线 | 1989年12月 | 生活污水 | AAO | 165000吨（原设计150000吨，后因改造增加至165000吨） |
| 二期生产线 | 1996年12月 | 生活污水 | AA0 | 165000吨（原设计150000吨，后因改造增加至165000吨） |
| 三期生产线 | 2004年6月 | 生活污水 | 倒置AAO | 220000吨 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大坦沙污水处理厂30万吨/日处理 | 30万吨/日污水处理 | 广州市环境保护局 | 穗环监影（2001）499号 | 2001.12.3 | 广州市环境保护局 | 穗环监（2001）230号 | 2001.12.29 |
| 大坦沙污水处理厂扩建工程（三期） | 日处理污水22万吨 | 广州市环境保护局 | 穗环监影（2002）416号 | 2002.9.6 | 广州市环境保护局 | 穗环监验（2006）49号 | 2006.3.15 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市大坦沙污水处理厂 | 440100201009901 | 2018.6.30 | 1、一期生产线；2、三期生产线；3、二期生产线 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 8030 | 1606 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 已编制环境风险评估报告 | 已编制突发环境事件应急预案，并于2014年12月19日在省环保厅备案 | 定期开展各项突发环境事件应急演练，并做好记录 | 备案至今无发生过突发环境事件 | — |

注：如不够填写，可另加附页。