广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）广州市增城区城市管理局            报出日期： 2016年  7月29日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市增城区城市管理局（增城区棠厦垃圾填埋场） | 11440117589531874E | 黄越聪 | 广州市增城区荔城街沙园中路27号 | 82717199 | 生活垃圾终端处理设施，600吨/天 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 排放口名称 | （排放口1名称） | （排放口2名称） | （排放口3名称） | （排放口4名称） | …… |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 未统计 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | --- | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 无 | 排入城市 管网量 (万吨) | --- | 其他 去向量(万吨) | 自建渗滤液处理厂进行处理和应急外运至污水处理厂进行处理 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升） | 年度核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 生活垃圾渗滤液 | 《生活垃圾填埋场控制标准》GB 16889-2008中渗滤液处理表2标准 | ---- | ---- | ---- | ---- |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 0 | 其中工艺废气排放口数量 (个) |  | 其中燃烧废气 排放口数量(个) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) |  | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) |  | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 生活垃圾 | 20.07万吨 | 20.07万吨 | 卫生填埋 | --- | --- | --- | --- | --- |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 棠厦垃圾填埋场渗滤液处理厂 | 2011年 | 污水 | 机械蒸发—离子交换（MVC-DI） | 污水（200吨/日） |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 增城市棠厦垃圾填埋场整治工程 | 主要内容和基本情况：1.对现状垃圾堆体进行垂直防渗和就地封场；2.完善库区完全水平防渗工程；3.增加库区防洪系统；4. 配套建设设计能力为200t/d的渗滤液处理系统；5.增设填埋场到期设施及增加作业设备。 | 增城区环保局 | 增环影〔2009〕072号 | 2009年6月22日 | 增城区环保局 | 增环管验〔2012〕10号 | 2012年4月12日 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 督促运营单位制定应急预案，根据不同的事故采取相应的措施，防范和控制各类事故的发生。 | 棠厦生活垃圾卫生填埋场生产安全事故应急预案 | 运营单位根据实际要求制定本单位的应急预案演练计划，按本公司的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练，每半年至少组织一次专项应急预案演练，每季度至少组织一次现场处置方案演练。 （一）参与人员包括： 1）应急救援人员； 2）疏散员工； 3）预案评审人员。 （二）演练内容分为： 1）火灾、爆炸事故； 2）人员疏散、救护； 3）危险化学品泄漏事故； 4）人员伤亡事故； 5）边坡坍塌事故； 6）渗滤液外溢事故； 7）根据实际进行的其他演练。 | 一、火灾、爆炸 ：1、消除、控制火源。存在的主要火源为检修用火，电气火花，雷击以及人员带入的火种（吸烟等）。应加强这几个方面的管理，严格执行防火制度和安全操作规程，加强外来人员的管理，定期检查维护电气设施等。2、易燃易爆场所提供充分的局部排风和全面通风。3、完善消防设备和器材，确保正常可靠，加强消防演练，提高事故应急救援能力，将事故控制在初发期。4、防雷、防静电装置定期进行检测。5、填埋场内进行动火作业时需要办理动火作业证并经主要负责人签名并落实防范措施。 二、渗滤液外溢：每天每班组一次安排专人按巡回检查路线和巡回检查内容进行检查，检查要详细、到位，确保水坝无缺陷、水位正常、排洪沟畅通无阻，排水设施完好。发现异常应及时汇报处理。 三、边坡坍塌：（1）按照垃圾填埋场的作业规定进行作业，垃圾边坡严格控制在1：3范围内进行作业。（2）对垃圾分层按要求进行压实。（3）做好边坡垃圾渗滤液导排和盲沟工作。（4）填埋完成后及时做好雨污分流工作。（5）加强对作业面推进方向的垃圾堆体监测工作。 四、触电：1、合理配备和使用电气设备，按照负荷配备电气设备，电器设备及线路要有可靠的接地（零）保护系统；2、对电器设备及线路要定期检查、检测、维护、保持完好状态；3、电器设备及线路的安装、维修，必须严格遵守作业规程，正确使用防护用品，同时做好现场监护工作。4、电气作业人员应经过专业培训持证上岗。 五、车辆伤害：1、设置交通限速和警示标志；2、加强驾驶员的安全教育和管理，不违章行驶，严禁酒后驶车和超载、超速行驶；3、定期保养、维护好作业车辆，保持完好状态；4、进入填埋场人员要按路线行驶小心作业车辆。 六、中毒与窒息：1、加强设备安全附件、仪表等密封性检验，防止出现泄漏。2、对易中毒场所加强通风、排风措施。3、在抢险或泄漏源附近作业时应采取防护措施，佩戴呼吸用具。4、垃圾堆场作业人员作业过程中要有监护人和佩戴呼吸器具。5、加强从业人员培训教育，使从业人员增强自我保护能力。 七、灼烫：1、工作人员佩戴好手套、工作服等防护用品；2、酸碱类容器外设置收集池，以防止外漏。 | 已按要求落实整改 |

注：如不够填写，可另加附页。