广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章） 广州市焯盛皮革有限公司   报出日期：  2016 年   07月 04 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市焯盛皮革有限公司 | 61871372-3 | 陈炽 | 广州市南沙区黄阁镇梅山工业区 | 020-84972988 | 皮革.毛皮.羽毛皮其制品和制鞋业(小型) |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1个 | 排放口名称 | （污水排放口 | （ |  | （ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 3.71628 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 0 | 排入城市 管网量 (万吨) | 3.71628 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升） | 年度核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| COD | 500 | 79.4433 | 953.32 | 953.32 | 0 |
| 六价铬 | 0.5 | 0.0027 | 0.032 | 0.032 | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 0 | 其中工艺废气排放口数量 (个) |  | 其中燃烧废气 排放口数量(个) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) |  | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) |  | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 含碳黑洗水污泥 | 4.5T | 0 | 无 | 3 | 焚烧 | 1.5T | 1.5T | 是 |
| 装乳化液140L胶桶 | 131个 | 0 | 无 | 101个 | 利用 | 30个 | 30个 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设污水处理设施 | 2004年2月 | 废水 | 生化+物化 | 900 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市焯盛皮革有限公司纤建项目 | 大气.废水.噪声 | 广州市番禺区环境保护局 | 影(2003)356号 | 2003.08.20 | 2004.06.02 | 番环管验字(2004)055号 | 2004.07.20 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市焯盛皮革有限公司 | 44015500019190006 | 2012.12.04至2017.12.04 | 污水总排放口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 总铬 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 500 | —— | 1.5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 每年开展定期的环境风险评估,定期对厂区设施和工作开展情况进行检查 | 已制定,备案编号: | 有开展定期培训和应急演练 | 无 | 无 |

注：如不够填写，可另加附页。