广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）  广州市番祥五金电镀有限公司       报出日期：   2016  年   4  月  29  日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市番祥五金电镀有限公司 | 74994493-5 | 何国伦 | 广州市番禺区大龙街沙涌村后岗工业区自编1号 | 15014155781 | 小规模企业，主要建设内容为从事五金件电镀加工 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 3 | 排放口名称 | 废水总排口 | 含镍车间排放口 | 含铬车间排放口 | （排放口4名称） | …… |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 0.79 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 0 | 排入城市 管网量 (万吨) | 0.79 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升） | 年度核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 化学需氧量 | GB21900-2008表2 | 10.17 | 82.99KG | 82.99KG |  |
| 悬浮物 | GB21900-2008表3 | 8.5 | 64.95KG | 64.95KG |  |
| 动植物油 | GB21900-2008表3 | 0.07 | 0.55KG | 0.55KG |  |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) |  | 其中工艺废气排放口数量 (个) |  | 其中燃烧废气 排放口数量(个) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) |  | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) |  | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 含铜、镍表面处理污泥HW17 | 5 | 0 | 无 | 5 |  | 0 | 0 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水循环回用处理设施 | 2012-10 | 废水 | 物化处理法 | 100 |
| 碱液喷淋处理设施 | 2012-12 | 酸雾废气 | 重力沉降法 | 3000 |
| 污水治理设施 | 2012-12 | 含镍废水 | 膜处理、树脂交换法 |  |
| 在线监控装置 | 2009-2 | COD、六价铬 | 重铬酸钾消解，硫酸亚铁铵滴定法 |  |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沙涌五金电业制品厂 | 按“三同时”落实“三废”治理设施建设 | 番禺市人民政府环境保护办公室 | 番环管控委字（1995）090号 | 1995-9-4 | 广州市番禺区环境保护局 | 番环监验字【2013】006号 | 2013-4 |
| 广州市番禺五金电镀有限公司电镀废水膜深度处理回用系统项目 | 电镀废水回用系统工程 |  |  |  | 广州市番禺区环境监测站 | 穗（番）环监测验字【2013】第（66033001）号 | 2013-3 |
| 废水在线监控监测项目 | 自动监控数据通过宽带实时传输至环保部门监控中心平台 |  |  |  | 广州市环境监察支队番禺大队 | 番环监控验【2009】12号 | 2009-2 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市番祥五金电镀有限公司 | 440100201501117 | 2016-6-30 | 总排口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 六价铬 | 悬浮物 | 总铬 | 总铅 | 总镍 |
|  |  |  |  | 排放限值 | 80 | 无 | 0.1 | 30 | 0.5 | 0.1 | 0.5 |
|  |  |  | 酸雾塔废气排放口 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | 氯化氢 | 硫酸雾 |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 无 | 无 | 30 | 30 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 已开展 | 已办理 | 一年一次 | 无 | 已落实 |

注：如不够填写，可另加附页。