广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）南方医科大学第三附属医院  报出日期：2016年 4月 28日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南方医科大学 第三附属医院 | 45586249-1 | 蔡道章 | 粤广州市天河区中山大道西183号 | 020-62784137 13480251475 | 我院是医疗性事业单位，主要从事医疗、教学、科研于一体的大型公益性医院，规模为800张床位 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 3 | 排放口名称 | 废水排放口1 | 废水排放口2 | 废水排放口3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 12.238 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | ﹨ | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | ﹨ | 排入城市 管网量 (万吨) | 12.238 | 其他 去向量(万吨) | ﹨ |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升） | 年度核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 粪大肠菌群 | ＜5000∕（MPN∕L） | 632（MPN∕L） |  |  |  |
| 阴离子表面活性剂 | ＜10（mg∕L） | - |  |  |  |
| 磷酸盐 | ＜0.5（mg∕L） | - |  |  |  |
| 氨氮 | - | - |  |  |  |
| 五日生化需氧量 | ＜100（mg∕L） | 5.4 |  |  |  |
| 化学需氧量 | ＜250（mg∕L） | 23.7 |  |  |  |
| 悬浮物 | ＜60（mg∕L） | 29 |  |  |  |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 5 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 3 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) |  | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) |  | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 二氧 化硫 | ＜700 | 56 |  |  |  |
| 氮氧 化物 | ＜150 | 78 |  |  |  |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 医疗垃圾 | 189.46吨 | 0 | - | 189.46吨 | 专业化焚烧 | 2吨 | 189.46吨 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 移动式C臂X射线Ziehm 8000 | 使用 | 射线装置 |  |
| 移动式床旁X光机Sirius 130HP | 使用 | 射线装置 |  |
| 便携式骨密度仪MetriScan | 使用 | 射线装置 |  |
| 64排CT Aquilion CX TSX-101A | 使用 | 射线装置 |  |
| 16排CT Activion16 TSX-031A | 使用 | 射线装置 |  |
| DR Digital Diagnost VM | 使用 | 射线装置 |  |
| DR 新东方1000 | 使用 | 射线装置 |  |
| DR Deray 1000 | 使用 | 射线装置 |  |
| 双能骨密度仪Prodigy | 使用 | 射线装置 |  |
| 移动式C臂X射线机Ziehm Vision | 使用 | 射线装置 |  |
| 移动式C臂X射线机BV Libra | 使用 | 射线装置 | 故障闲置 |
| 移动式C臂X射线机Ziehm 8000 | 使用 | 射线装置 |  |
| 体外冲击波碎石机HK.ESWL-V | 使用 | 射线装置 |  |
| 牙科全景X光机OP100 | 使用 | 射线装置 |  |
| 口腔X射线系统X-MIND DC | 使用 | 射线装置 |  |
| 数字胃肠机CUREVISTA | 使用 | 射线装置 |  |
| DSA Artis zee ceiling | 使用 | 射线装置 |  |
| 车载X光机 | 使用 | 射线装置 |  |
| 车载X光机 | 使用 | 射线装置 |  |
| 乳腺机 | 使用 | 射线装置 |  |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 门诊部污水处理站 | 2010年10月 | 医疗废水 | 格栅—二氧化氯发生器消毒—混凝沉淀—达标排放 | 280吨∕天 |
| 外科楼污水处理站 | 2007年5月 | 医疗废水 | 格栅—二氧化氯发生器消毒—混凝沉淀—达标排放 | 300吨∕天 |
| 内科楼污水处理站 | 2012年8月 | 医疗废水 | 格栅—二氧化氯发生器消毒—混凝沉淀—达标排放 | 240吨∕天 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新门诊改造工程 | 改造及装修 | 广州市环境保护局 | 穗环管影〔2009〕180号 | 2009年11月16日 | 广州市环境保护局 | 穗环管验〔2014〕27号 | 2014年4月14日 |
| 住院部大楼项目（外科楼） | 新建项目 | 广东省环境保护厅 | 粤环函〔2004〕1008号 | 2004年11月4日 | 广东省环境保护厅 | 粤环审〔2012〕581号 | 2012年12月14日 |
| 旧门诊楼装修改造工程（内科楼） | 装修 | 广州市天河区环境保护局 | 穗（天）环管影〔2011〕323号 | 2011年11月7日 | 广州市天河区环境保护局 | 穗（天）环管验〔2015〕178号 | 2015年12月16日 |
| 新住院大楼建设项目 | 新建项目 | 广州市天河区环境保护局 | 穗（天）环管影〔2014〕67号 | 2014年7月2日 | 还未施工建设 | ﹨ | ﹨ |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南方医科大学第三附属医院 | 4401062013000006 | 2016年03月01月-2017年12月31日 | 南方医科大学第三附属医院污水处理站 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 粪大肠菌群 | 阴离子表面活性剂 | 磷酸盐 | 悬浮物 | 五日生化需氧量 |
|  |  |  |  | 排放限值 | ＜250 | — | ＜5000 | ＜10 | ＜0.5 | ＜60 | ＜100 |
|  |  |  | 南方医科大学第三附属医院发电机房 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | ＜700 | ＜150 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 见附页 | 见附页 | 一年一次 | 无 | 无 |

注：如不够填写，可另加附页。