广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）番禺镀化研机械制造有限公司       报出日期：  2016 年   05 月 16 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 番禺镀化研机械制造有限公司 | 70821470-9 | 陈伟聪 | 广州市南沙区横沥镇番中公路横沥段2号 | 020-84962611 | 生产机械工程设备、研磨原料设备、塑料制品、表面处理原料及制品。年产汽车零部件600万件。 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 排放口名称 | 废水总排放口 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 26.659 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 26.659 | 排入城市 管网量 (万吨) | 0 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升） | 年度核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 总铬 | 电镀污染物排放标准（DB44/1597-2015）表1标准 | 0.03 | 0.0008 | 0.0008 | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 0 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 10 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) | 0 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 85541 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 硫酸雾 | 电镀污染物排放标准（GB2900-2008）表5 | 1.1 | 0.017 | 0.017 | 0 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 含镍电镀废液 | 18420吨 | 0 | —— | 18420吨 | 交广州绿由工业弃置废物回收处理有限公司 | 0 | 0 | 是 |
| 含镍电镀污水 | 3534吨 | 0 | —— | 3534吨 | 交广州绿由工业弃置废物回收处理有限公司 | 0 | 0 | 是 |
| 含镍过滤棉芯 | 1吨 | 0 | —— | 1吨 | 交广州绿由工业弃置废物回收处理有限公司 | 0 | 0 | 是 |
| 废机油 | 0.7吨 | 0 | —— | 0.7吨 | 交广州绿由工业弃置废物回收处理有限公司 | 0 | 0 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 座电镀废水处理设施 | 2005-08 | 污水 | 化学沉降+离子交换 | 1500吨/日 |
| 电镀废气处理设施 | 2005-08 | 废气 | 碱水喷淋 | 374万标立方米/小时 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂房建设项目 | 2条电镀线 及配套废水治理设施 | 广州市环保局 | 穗环管影（2003）374号 | 2003-07-30 | 广州市环保局 | 穗环管验（2005）198号 | 2005-09-07 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 番禺镀化研机械制造有限公司 | 440115201540046 | 2015-08-19至2020-08-19 | 废水总排放口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 总铜 | 总镍 | 总铬 | 六价铬 |
|  |  |  |  | 排放限值 | 80 | 15 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 |
|  |  |  | 电镀废气排放口 | 大气污染物 | 氯化氢 | 铬酸雾 | 硫酸雾 |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 30 | 0.05 | 30 |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 已完成 | 已制定,备案编号：4401152014071 | 年度演习 | 无 | 无 |

注：如不够填写，可另加附页。