广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章） 广州南沙华浩水处理有限公司（珠江工业园污水厂）

报出日期：2016年5月 16日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州南沙华浩水处理有限公司 | 56227588-2 | 戴自觉 | 珠江工业园 | 18933991529 | 本污水处理站主要服务于珠江工业园区内各企业排放的生活污水及经预处理达到《污水排入城市下水道水质标准》CJ382-1999及广东省地标《水污染物排放标准》三级标准要求的工业废水，总服务面积为265.72hm2，日处理污水能力为1.0万m3。 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 排放口名称 | 废水排放口 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 91.5 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 91.5 | 排入城市 管网量 (万吨) | 0 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升） | 年度核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| CODCr | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中“城镇二级污水处理厂”的相关标准 | 23.48 | 21.48吨 | 21.48吨 | 0 |
| NH4+-N |  | 3.13 | 2.86吨 | 2.86吨 | 0 |
| 磷酸盐 |  | 0.30 | 0.27吨 | 0.27吨 | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) |  | 其中工艺废气排放口数量 (个) |  | 其中燃烧废气 排放口数量(个) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) |  | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) |  | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 污泥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 粗格栅、细格栅以及旋流沉沙池 | 2012年1月 | 污水 | 物理过滤 | 1万吨 |
| 生化池A以及生化池B | 2012年1月 | 污水 | 硝化程度高的活性污泥法 | 5000吨 |
| 二沉池A以及二沉池B | 2012年1月 | 污水 | 泥水分层 | 5000吨 |
| 紫外线消毒渠 | 2012年1月 | 污水 | 紫外线消毒 | 1万吨 |
| 生物滤池除臭设备 | 2012年1月 | 废气 | 填充式生物滤池除臭 | 21.6万立方 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 珠江工业园污水处理站 | 集水井及粗格栅、细格栅、生化池、二沉池以及综合楼保安室等 | 南沙区环保局 | 穗南区环管影[2010]232号 | 2010年11月23日 | 南沙区环保局 | 穗南开环管验[2013]10号 | 2013年2月18日 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州南沙华浩水处理有限公司 | 440115201350025 | 2013年1月1日至2017年12月31日 | 污水排放总口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 五日生化需氧量 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 40 | 10 | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有 | 有 | 有 | 无 | 无 |

注：如不够填写，可另加附页。