广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章） 广州市净水有限公司石井分公司     报出日期：   2016年     5 月  4  日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市净水有限公司石井分公司 | 05060086-4 | 柯浪文 （负责人） | 广州市白云区夏花一路811号 | 62118098 | 水利管理业 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 排放口名称 | 出水口01 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 3481.99 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 3481.99 | 排入城市 管网量 (万吨) | 0 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升） | 年度核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| COD | 50mg/l | 16.5 | 568.95吨 | 568.95吨 | 0 |
| 氨氮 | 5mg/l | 0.71 | 23.49吨 | 23.49吨 | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) |  | 其中工艺废气排放口数量 (个) |  | 其中燃烧废气 排放口数量(个) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) |  | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) |  | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 废机油 | 0.03吨 | 0 | 0 | 0.03吨 | 综合利用 | 0 | 0 | 是 |
| 沾机油废布 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01吨 | 焚烧处理 | 0 | 0 | 是 |
| 沾油墨墨盒 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001吨 | 焚烧处理 | 0 | 0 | 是 |
| 废灯管 | 30支 | 0 | 0 | 30支 | 暂时封存 | 0 | 0 | 是 |
| 含硫酸废液 | 0.02吨 | 0 | 0 | 0.02吨 | 污水处理 | 0 | 0 | 是 |
| 含氢氧化钠废液 | 0.08吨 | 0 | 0 | 0.08吨 | 污水处理 | 0 | 0 | 是 |
| 装硫酸500ml废玻璃瓶 | 10个 | 0 | 0 | 10个 | 综合利用 | 0 | 0 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 | 无 | 无 | 无 |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 石井污水处理厂 | 2010年6月30日 | 污水 | 改良A2/O | 9.53万吨/日 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石井污水处理系统一期工程 | 石井污水处理系统一期工程建设 | 广州市环境保护局 | 穗环管影【2007】180号 | 2007年5月13日 | 广州市环境保护局 | 穗环管验【2012】155号 | 2012年11月26日 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市净水有限公司石井分公司 | 4401112016003720 | 2015年11月09日至2019年12月31日 | 1 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 2190吨/年 | 274吨 /年 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | —— | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | —— | —— |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 每季度一次的厂区风险点评估并上报公司。制定风险点危险因素及检查维护计划，每日执行。 | 备案编号：44010120130008 | 每年2次危化品泄漏演练 | 1.有相关事故处理流程 2.定期进行事故应急演练 3.配防火和灭火设备 | 无 |

注：如不够填写，可另加附页。